编    号：1359-2021

审核员现场审核记录

企业名称：大庆市大唐电子科技有限公司

审核员：              审核日期：2021年12月27日全天至2021年12月28日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的四个部门。生产技术部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，生产技术部，按月统计至2021年6-11月，均能达标。 | 办公室 供销部 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？ | 6.1人力资源 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2021年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。研发部提供的产品主要执行标准为企业产品主要执行标准：。 查生产技术部执行的标准GB/T12668.2-2002《调速电气传动系统第2部分：一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》；GB/T7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板》。现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。每满1年对涉及电子记录进行一次检查登记。 查：编号DT-09-06：成品检验记录，产品名称：ZYEM高效生物水处理装置，检验项目：绝缘电阻，检验设备为：ZC25B-4绝缘电阻表（检测日期:2021年3月18日）等，检验依据为：DT/CL-2021-01《ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测过程控制规范》，设备符合要求。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括21台，不包括监视设备和标准物质。设备编号、精度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序，符合要求。 现场抽查6台测量设备，送南京市计量监督检测院、大庆油田计量检定测试所计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查由“大庆油田计量检定测试所”出具的检定证书1份，被检定设备名称：绝缘电阻表，型号规格 ：ZC25B-4，检定日期：2021年3月18日,证书编号：821001879-001，符合要求。 生产技术部在用的编号 7442规格为0～150mm的游标卡尺校准日期2021.3.12。未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款“---应清楚地标识测量管理体系中所有的测量设备和技术程序，可以单独或集中地标识。应有设备计量确认状态的标识。”的规定要求。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 次要不符合01 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：高控测量过程ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测过程要求识别正确，验证方法正确。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 7 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程22个，其中测量高控过程有2个，查关键测量过程ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测过程，受控，编制DT/CL-2021-01《ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 办公室 供销部 生产技术部生产车间 | 否 |
| 8 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》6份，顾客满意率98.5%，符合要求。 | 办公室 供销部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由生产技术部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。 | 生产技术部 生产车间 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系的《持续改进控制程序》执行，纠正和预防措施的办法满足要求 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。2021年5月～12月。折合3.5吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产技术部办公室 | 否 |