受理编号：0146-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：佛山市英辉铝型材有限公司     审核员：   邝柏臣        审核日期： 2022年3月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看公司的《计量要求台账》。导出方法基本正确。 GB/T7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》、GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1部分基材》及工艺图纸中的要求进行计量要求导出，生产部和质检部负责组织相关部门导出计量要求。 有公司计量要求导出记录表，导出基本要求。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部顾客满意度调查评价（满意度为80%）。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，设计部在进行产品设计时，充分考虑到顾客的要求，质检部组织相关部门进行顾客要求的识别。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | - 已经在文件中规定了公司各部门的计量目标 并规定了统计频次。 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司提供了相关部门的《（2021）年计量目标完成情况统计表》，公司的计量目标共2项。包括：1在用测量设备（包括能源计量器具）计量确认合格率100%；2.因量值不准确和（或）不可靠造成产品质量不合格≤1次/年。行政部已经按公司目标进行统计， 2021年计量目标已经完成。查2021年质检部计量目标统计数据，已达成质量目标。质检部的计量目标为A类测量设备计量确认合格率100%和关键测量过程受控率100%，目标已完成 | 管理层/管理者代表 质检部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2021年9月24日进行了管理评审，管理评审由公司总经理余双辉主持，各部门负责人参加。管理评审输入资料：计量目标和方针实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；管评输出：a)测量管理体系持续适宜性、 充分性和有效性的评审意见;b)2021年度计量目标评审意见;C）2021年下半年测量管理体系持续改进计划（包知测量管理体系、计量过程和测量设备的改进措施）能提供评审计划、资料及报告。 现场提供有2021年测量管理体系管理评审计划及管评报告，但未能提供管理评审会议签到记录，已开不符合整改。 | 管理层/管理者代表 | 列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 查质检部的电子天平（出厂编号23091823，检定证书编号：SZL21060001）设备由佛山市质量计量监督检测中心校准，校准日期2021年06月01日。 查漆膜划格仪（出厂0021号，校准证书编号：SZLB21060001），设备经过佛山市质量计量监督检测中心检定，已合格证，检定日期2021年6月01日。标识符合要求。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 公司已制定《质检部设备台账-》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。 查涡流测厚仪（出厂编号174038，校准证书编号：SZCB21060001）），已进行校准，并纳入测量设备台账中。 查横向镜向光泽度计（出厂编号206085，校准证书编号：FR0821021136）已纳入台账，以上账物相符。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 质检部检测中心拉伸实验室已经识别环境要求：温度（10-30）℃，湿度：（≤80%RH。已经配备温湿度计，并开展监视，根据监视记录没有出现失控。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 是否有外部供方名单？是否对外部供方进行了选择、评价与再评价？是否收集了外部供方的资质？ | 6.4外部供方 | 已制定《计量外部供方管理程序》。 查佛山市质量计量监督检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、广东省计量科学研究院等为主要外部供方，为公司提供校准/检定服务，已收集资质证明材料并进行供方评价。 | 质检部 采购部 | 列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 抽查质检部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。测量设备台账中对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。抽查的测量设备对照计量要求，在测量设备台账中以“验证合格形式”形成计量确认记录。设备上已经粘贴校准标识和计量确认标识，经确认，信息完整一致。符合要求，2021年暂无新购测量设备。 查涡流测厚仪（编号170148）、数直读光谱仪（出厂编号11006499）均由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，已进行计量确认，能提供该测量设备的计量确认记录。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司规定确认间隔等于检定/校准周期。A类测量设备按规定的检定周期进行计量确认，B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程管理程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理，质检部识别1个关键测量过程:铝合金样品称重，有关键测量过程清单。详见《测量过程控制检查表》。 另抽查质检部相关检验记录，提供有2021.01月《电泳型材出厂检验报告》，订单号：220108012，已经按照《成品检验规程》YH-ZJB进行检验，符合要求。 抽查产品第三方检验报告《铝合金建筑型材（瓷泳），型号规格：XXS2851_1.8、6063-T5,检验日期：2021年06月28日，检测项目：阳极氧化膜局部膜厚标准要求：≥9um ，检测结果：10um，漆膜局部膜厚 标准要求：≥7um，检验13等等31项目，产品检测符合要求。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见测量不确定度评定原始记录。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ | 7.3.2 溯源性 | 公司通过质检部组织内/外部检定或校准进行量值溯源。具体见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 质检部 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 质检部于2021年09月12日公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对质检部的满意度达到目标要求。 销售部于2021年07月18日进行上半年顾客满分意度调查及汇总分析表。主要顾初中生：黄少鑫、派雅门窗、金利装饰、海南合辉、欧哲等15家对主要客户进行满意度调查，综合分析满意度为：80%。 | 质检部 销售部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司行政部已制定内审计划并于2021年9月08日按计划实施。内审没有发现不符合项 。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告、内审签到表，符合要求。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司在《测量管理体系监视程序》就测量管理体系监视、审核做出规定。 测量管理体系监视由质检部实施。已经制定2021年体系监视计划，并按计划实施。已经监视的项目没有发现不符合项。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 质检部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 公司2021年度监督审核开具了的1个次要不符合项(ISO 10012: 2003 6.4条款 外部供方）已经整改，不符合项已经关闭; 2021年度内审发现0个不符合项，暂无预防整改措施。 | 管理层/管理者代表 质检部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 近一年来，未发现不合格测量设备。《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 | 质检部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 质检部 管理层 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电、天然气，2021年全年总能耗1.22万吨标准煤。已经配备了准确度等级要求的计量用电能表、水表及流量计，由供应单位定期抄表结算。 能源计量器具的配备率符合要求。 公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 公司 | 不列入 |
|  | 法制计量及强检设备管理情况 |  | 公司强检的电子汽车衡已进行强检，证书编号：FQL921022019,检定日期：2021年09月24日。 检定机构：佛山市质量计量监督检测中心。 | 公司 | 不列入 |