目编号：0182-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：湖州新天外绿包印刷有限公司

审核员：                         审核日期： 2022年01月17日-18日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司在上一个年度内营业执照等资质未发生变化。公司组织机构没有变更。公司产品没有增加。公司未收到投诉。公司未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。 公司本次无新增高度测量过程。 | 管理层/管理者代表 质量管理部 综合部 物资供应部 总经办 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量 目标 | 公司制定了3项质量目标，已分解至各部门、有目标指标， 查：编号为Q/TW MMS-JL09-2020的2021年测量管理体系质量目标部门分解表，由质量管理部统计考核，均已完成目标值。 查：2021年度目标实施一览表，均为合格。 | 质量管理部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 公司于2021年9月15日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理于晓辉主持，由管理者代表梁吉龙汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理层/管理者代表 质量管理部 综合部 | 否 |
| 4 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了《外部供方管理控制程序》文件。建立测量设备合格供方名录、进行了评价。企业测量设备全部委托湖州市检验检测中心、深圳天溯计量检测股份有限公司、上海英菲计量设备检测有限公司进行检定/校准。 查《2021年度合格供方名录》合格供方为13家。抽查《供方调查评价表》1份，供方名称：上海安普实验科技股份有限公司，评价内容7项，均符合要求，时间：2021年12月25日。 公司本次新增1家测量设备检定校准服务供方湖州市检验检测中心（为上一年度的湖州恒鼎产品检测中心，在2021年2月22日更名为湖州市检验检测中心，有单位名称变更的告知函）；已列入合格供方名录，在公司内审之后，完成资质评价。 | 质量管理部 物资供应部 | 否 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系 审核 | 公司于2021年8月27日组织了测量管理体系内审，由质量管理部部长梁吉龙为组长，有内审计划、审核日程、签到表、内审报告，开具了1个次要不符合项，内容为：未对湖州市检验检测中心进行评价。 | 管理层/管理者代表 质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度测量管理体系认证中出具了2个次要不符合项：其中不符合报告编号01，具体为：检查看质量管理部的检测中心的白度测定仪张贴的计量器具绿色合格证，但并未张贴计量确认合格标识，与企业规定的《测量设备确认标识控制程序》要求不符。不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款。此次监督审核，经验证，企业已采取纠正措施，完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 上一年度审核中的另外不符合报告编号02，具体为：查企业测量软件登记台账，未将胶印车间生产设备印刷机自带加工测量软件4套，列入测量软件台账管理，不符合GB/T19022-2003标准6.2.2条款的要求。此次监督审核，经验证，企业已采取纠正措施，列入测量软件台账管理，完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 目前公司暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 7 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2021年8月27日开具的内审不符合报告，具体为：质量管理部未对今年新引进校准供方湖州市检验检测中心进行评价，不符合GB/T19022-2003标准6.4 外部供方的条款。查阅纠正和预防记录，其符合性和有效性。企业立即于当日采取了切实有效的纠正措施。符合要求。 | 质量管理部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 公司测量设备共88台，均纳入到测量管理体系管理范畴，公司无强检测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量管理部 综合部 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 综合部 | 否 |