[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0244-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司

审核员：[image: image2.png]


                                  审核日期： 2022年1月18日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

	5.2顾客为关注焦点
	企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
贸易事业部审核，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。


	贸易事业部
	否

	2
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1
	企业识别了测量管理体系相关人员。

企业通过《人力资源管理流程》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
查司劳人字【2021】69号文件《关于下发2021年公司级培训计划的通知》共计117项。其中2021年4月25日-28日举行衡器知识培训，55人参加，培训取得预期的效果。已完成2项测量管理体系有关的培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。2021年4月6日-9日参加江西省协会举办的电能表、互感器计量专业项目培训，企业派出4人参加。
参加国家市场监管总局推广企业计量公益课程学习，2021年11月4日-12月4日学习共计1483人次。
	人力资源部
	否

	3
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2信息资源
	企业编制了《记录控制程序》。查：记录保存期限5年，满足文件要求。

查：贸易事业部2021年12月10供应商信息调查表，信息完整，见证材料齐全。
	贸易事业部
	否

	4
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围、评价和监视记录？
	6.4外部供方

	查贸易事业部，2021年12月1日建立了合格供应商名录表，共46家。查验相关资质，保存了供方能力评价记录。
查看合同编号P110A282012010.0,2020年12月31日签订，卡尔多炉料、废杂铜买卖合同，在合同中有质量要求、化学成分要求、计量、质量异议及其处理条款。对贵溪晟邦金属有限公司从8个方面进行了供应商评价，评为A类合格供应商。

	贸易事业部
	否


 1 / 7

