**咨询老师于2022年3月02日反馈了不符合整改措施，但提供的整改措施不符合要求，问题说明如下：**

1. **不符合项 整改措施2 所提供电子秤、中心温度计校准证书不符合要求，证书粗造，日期有矛盾，无法证明真实性。**
2. **不符合项 整改措施2：提供内部校准证据，冷冻和冷藏库均为12℃、10℃，（现场审核查看实际温度是：冷冻库 -13℃，冷藏库 7℃）所提供内校温度缺乏真实性，不符合要求。**