项目编号：1380-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 广州市佳福斯阀门制造有限公司泉州分公司

审核员：                       审核日期： 2022年01月11日-12日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--质量部的12项计量职能。 询问生产部（生产车间）、质量部、采购部、销售部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 质量部 采购部 销售部 生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了10个测量过程。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致。 企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。 | 质量部 采购部 销售部 生产部（生产车间） | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查企业《外来文件清单》，抽查产品执行标准CJ/T 217-2013《给水管道复合式高速进排气阀》、CJ/T 167-2016《多功能水泵控制阀》、GB/T 12224-2015《钢制阀门一般要求》，现行有效、受控。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了JFS/MP-06-2021《测量软件管理程序》。要求质量部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业现有测量软件7个，分别为数控车床系统软件、拉力试验机系统软件等。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了QJFS/MP-07-2021《测量记录管理程序》。记录保存期限3年。 查1：记录编号QJFS-QR-13-01的进料检验记录表。物品名称为法兰式闸阀衬胶闸板，供应商为福建省泉州市南塘橡胶有限公司，抽检数3，合格数3。检验员：农玉芬，检测日期：2021年10月10日。 查2：编号QJFS-QR-13-02的生产过程记录表，部件名称为减压阀阀杆，规格型号DN100，数量200，全部合格，检验员：李新春。 查：记录单编号为QJFS-QR-13-03的成品检验记录单。产品名称：涡轮对夹式蝶阀，型号规格： DN80。检测项目包括产品外观、密封性能、阀体强度、信号性能等；生产数量200个，合格数200个。检测责任人：陈家鸿，检验员：杨川，检测日期：2021年10月10日。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的JFS/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质量部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备管理台账》共35台测量设备，进行A、B分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。 抽查：生产部在用的里氏硬度计，规格型号为SW6210，编号为21k047051，校准日期2021年12月07日，证书编号：CGEL202112071646，校准单位：广东省科学研究院电子电器研究所。有计量确认合格标识。 抽查：质量部在用的接地电阻测试仪，规格型号为RK2678XM，编号为A-44，校准日期2021年12月23日，证书编号：GH2112230060，校准单位：深圳市广恒计量检测技术有限公司。有计量确认合格标识。 查：质量部（实验室）在用的洛氏硬度计配备的三块标准洛氏硬度块未列入标准物质台账管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款的要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 质量部 生产部（生产车间） | 次要 不符合项 01 |
| 8 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了GT/MP-11-2021《外部供方管理控制程序》文件。 采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量部协助采购部负责对提供服务外部供方进行了选择、有确认评价表。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共6家。测量设备送检至广东省科学研究院电子电器研究所、深圳市广恒计量检测技术有限公司进行检定/校准。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业编制了JFS/MP-12-2021《计量确认管理程序》、JFS/MP-09-2021《测量设备管理程序》来进行检测能力分析， 对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书。 企业的测量过程有：阀杆硬度测量过程、阀体壁厚过程检验、整机密封试验等过程。抽查重要测量过程：阀杆硬度测量过程配备的里氏硬度计经广东省科学研究院电子电器研究所校准，有计量确认合格标识；并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了10项测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程，其中5个重要测量过程。 企业编制了《内部审核管理程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了阀杆硬度测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品管部 生产部（生产车间） | 否 |
| 12 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的广东省科学研究院电子电器研究所、深圳市广恒计量检测技术有限公司进行检定/校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了JFS/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 查：企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度均在95%以上。 | 采购部 销售部 质量部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业在JFS/MP-12-2021《计量确认管理程序》中规定了对用于安全防护的强检的测量设备，由本公司登记造册，按照国家有关法制计量管理的规定，定点、定期向有关法定计量检定机构或授权机构实施强制检定。企业有强制检定计量器具3只，主要用于安全防护的压力表。企业无定量包装产品。 | 质量部 生产部（生产车间） | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗由供电部门提供的数据，水来源是自己的井水。自2021年01月至2021年12月，耗能折合37.79吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 18 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查：企业在用的起重机械均小于3t,不需要年审。 查：“年加工供水阀门700tx项目” 环境影响报告表，其中对废气、污水、噪声、固体废物进行了监测，均达标。 | 行政部 | 否 |