项目编号：0181-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司

审核员：                           审核日期： 2022年01月15日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备一览表》，现有测量设备17台。均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 查：科研部在用的测量设备，编号为H20145035的木材水分测量仪，2022年01月06日经深圳中恒检测技术有限公司校准合格； 查：生产部在用的测量设备，编号为RG-001的半径规，2022年01月06日经深圳中恒检测技术有限公司校准合格； 查：科研部在用的测量设备，编号为2022011053的锐利边缘测试仪，经深圳中恒检测技术有限公司校准合格； 查：生产部在用的测量设备，编号为839153的电子台秤，2022年01月08日经深圳深圳华科计量检测技术有限公司校准合格； 现场计量确认标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 | 科研部 生产部 | 否 |
| 2 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 供应部负责建立和评价测量设备合格供方名录。科研部协助供应部负责对提供服务外部供方进行了选择、有确认评价表。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共3家。测量设备送检至具有相应资质的深圳中恒检测技术有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司进行校准。 | 供应部 销售部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：木材含水率检测过程。所用的测量设备为编号为H20145035的木材水分测量仪，2022年01月06日经深圳中恒检测技术有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 科研部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 公司在这一年内新增了木材含水率检测过程重要测量过程。 查：木材含水率检测过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，公司对测量过程进行持续监视控制。 | 科研部 生产部 | 否 |
| 5 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 抽查：外部顾客满意度调查表，客户名称：茶陵县教育局，调查日期：2021年6月5日，实际满意度96 %，满足目标要求。 检查内部顾客满意度调查表，满意度为95.56%，满足目标要求。 | 科研部 销售部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查：《木材含水率检测过程》等关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 | 科研部 生产部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 公司测量设备共17台，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司有一只用于安全防护的压力表；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司能源主要消耗品种为电，企业的水耗采用深井水；2021年01月-2021年12月消耗电336000度，折算为 41.29吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |