编号：0016-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | Y341-110封隔器总装水压密封试验 | 企业部门 | 质量技术部 |
| 被测参数要求 | 参数M | (20+2)MPa | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | 0.67MPa |
| 公差T | +2MPa | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | （0-33）MPa |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 允许误差 | 其他计量特性 | 满足 |
| 1.压力表 | (0～40)Mpa | 无 | ±0. 64MPa | / |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | SPZC/CL-01Y341-110封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范 | 满足 |
| 测量方法编号 | SPZC/JS-02《水压试验工序卡》 | 满足 |
| 环境条件 | 常温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 张爱平，培训后上岗 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见《Y341-110封隔器总装水压密封性测量不确定度评定》附录A | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见《Y341-110测量过程有效性确认记录》附录B | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见《Y341-110封隔器总装水压密封性测量过程监视统计记录及质控图》附录C | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | 见《Y341-110封隔器总装水压密封试验测量过程控制图》 附录D | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2022年1月9日 审核员：**** 企业部门代表：