编号：0015-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  上海为源物联科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 研发部 陪同人员: 郑迪 |
| 不符合事实描述： 查看计量检测合格供方目录和能力评价记录，未收集江苏华测检测技术服务有限公司的能力证明材料。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4条款c0183d15897d8cab28562708f8ddd10不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022.1.11 |
| 纠正措施:生技部负责收集计量合格供方能力证明材料，并实施评价。c0183d15897d8cab28562708f8ddd10企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭。577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核组代表签名: 日期：2022.1.11 |

可另附页