项目编号：0251-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司

审核员：                           审核日期： 2022年01月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备一览表》，现有测量设备54台，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 查：品质部在用的测量设备，编号为JN060的微机控制电子万能试验机，2021年11月30日经宁波中盛产品检测有限公司校准，有计量确认合格标识； 查：生产部在用的测量设备，编号为ZH1709003的扭矩扳手，2021年11月30日经宁波中盛产品检测有限公司校准，有计量确认合格标识； 查：生产部在用的测量设备，编号为JN076的游标卡尺，2021年03月10日经宁波中盛产品检测有限公司校准，有计量确认合格标识； 测量设备台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 | 品质部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 供销部负责建立和评价测量设备合格供方名录。品质部协助采购部负责对提供服务外部供方进行了选择、有确认评价表。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共7家。测量设备送检至具有相应资质的宁波中盛产品检测有限公司进行校准。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：金属包覆软管内径测量过程。所用的测量设备为游标卡尺，规格型号为（0-150）mm，编号为JN076，2021年03月10日经宁波中盛产品检测有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 公司产品扩大了认证范围，新增关键测量过程。查：金属包覆软管内径测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，公司对测量过程进行持续监视控制。详见《测量过程控制检查表》。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查：金属包覆软管内径测量过程等关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：顾客意见/投诉情况及分析反馈情况调查表：目标顾客满意度≥95%，实际满意度97.2%，满足要求。 | 供销部 品质部 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 公司测量设备共54台，均纳入到测量管理体系管理范畴；公司无强制检定测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 办公室 | 否 |
| 8 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司能源消耗主要为电和水，2021年01月-2021年12月耗电和水折算为 29.10吨标煤,不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |