项目编号：0251-2019-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：宁波市昕伊达能源设备制造有限公司

审核员：  吴素平                                                审核日期2022年01月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年年审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 新增了产品：燃气用具连接用金属包覆软管。认证范围内单独列出来的“波纹金属软管”。经和企业领导确认属不锈钢波纹软管范围内的产品。因产品招投标的需要。 | 品管部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，已分解至各部门，今年的质量目标由品管部统计、考核，都均能达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 品管部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 6.1.2能力和培训 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年07月20日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出二个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。 2021年07月28日进行了管理评审，会议由公司的总经理应旭美主持，副总经理兼管理者代表应旭宝及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 品管部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件软管内径测量过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品管部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况： 去年的不符合项： 查：品质部未对直读光谱仪配套使用的“合金钢成分分析标准物质”列入台账，控制管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备条款。 企业于2021年01月 18日年审时已完成整改，当时审核时审核组已通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，同意关闭不符合项。 | 品管部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品管部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，企业无强检计量器具。 | 品管部 行政部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品等投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 品管部行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业因产品的招投标要求及新增的产品，要求将认证范围进行扩大变更，由原来的“不锈钢波纹软管的制造和销售”变更为现在的“不锈钢波纹软管、燃气用具连接用金属包覆软管、波纹金属软管的制造和销售”，详见“认证信息确认表”,其他无变更。 | 品管部行政部 | 否 |