目编号：0225-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：浙江伦特机电有限公司

审核员：                                       审核日期： 2022年1月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 介绍企业一年来测量管理体系取得的成绩： 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行稳定、适宜和有效，符合体系要求。 公司稳步发展，产品质量稳定，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在一年来体系建设稳步运行，测量设备、计量器具管理加强监督。根据企业发展不断推进体系运行，及时关注顾客、组织和标准要求，并及时组织识别测量要求，进行要求的验证，本年度无新增测量过程，继续完善内部校准规程的制定并对自校仪表和设备进行有效监控，对产品质量控制发挥更好作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构无变化，产品结构无改变。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 2021 年月质量目标标统计完成情况，企业制定了质量目标“1.测量设备及时率确认率 95%；2、顾客投诉及时处理率≥90%；3、关键测量过程受控率100&；质量目标分解到相关部门，有具体指标，可测量。查见质量目标分解、统计记录。由品质部统计汇总目标完成情况，经统计，目标全部完成。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月30日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理吴方亮主持，由管理者代表陈宇汇报了体系总体运行情况。各部门就部门体系工作进行了汇报，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的现场测量设备多，标识现场还存在不统一；继续加强全体员工的培训，提高培训效率等落实了整改部门。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料、测量仪表的采购建立合格供方清单，抽见了环规、卡尺、万用表采购备品备件合格供方目录，进行年度的评定，有评价结果并动态管理。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的清单，目前有19家机构。包括中国计量科学研究院、中溯计量检测校准有限公司、乐清市质量技术监督检测院、苏州市计量测试院、深圳天溯计量检测股份有限公司等。收集有效相关资质和开展检定校准的项目，并进行年度项目变化的跟踪，保证对设备溯源的全覆盖。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司采用《顾客满意度意见调查征循表》的方式进行顾客满意度调查，进行统计，形成调查报告，查见2021年度外部顾客满意度结果97.17。对内部顾客也进行满意度调查，结果为98.33.并对调查结果进行分析，收集顾客的意见和品质量管理部门沟通，采取纠正措施提升顾客满意度。 | 品质部 供销部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年6月7日组织策划了公司测量管理体系内审，内审组对公司5个部门、车间等进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月12日完成整改。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 供销部 办公室 | 否 |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了LTJD-MP-11《测量过程设计和实现控制程序》和LTJD-MP-15《审核和监视控制程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。具体见监视记录。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度外审核开具不符合项1个：查金工车间正使用的出厂编号:QN115279P的游标卡尺，规格型号（0~150）mm ，未张贴“计量确认合格证”。查校准证书，校准日期2020年3月17日。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准6.2.4标识的条款。 本次现场验证不符合项已采取纠正措施，测量设备经校准并粘贴计量确认标识。纠正措施落实，验证有效，同意关闭。整改资料见附件。 查企业编制的LTJD-MP-14《不合格管理程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅： 企业内审对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本次内审发现1个不符合项，进行了整改。 外审发现的不符合项也采取纠正措施。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足LTJD-MP-17《改进管理程序》要求。 | 品质部 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了1台测量设备压力表列入强制检定，其它如精密压力表、标准水银温度计、标准铂电阻温度计、标准铂铑10-铂热电偶等设备列入A类管理。随机抽查7台件，溯源管理较好。 技术文件、报表、记录计量单位使用基本正确。 | 品质部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以电、水为主，2021年全年水电能耗：121.2tce，不属于重点耗能企业。企业的电表和水表能源计量表计准确度等级满足要求。 | 总经办 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：对外体现在企业形象和广告宣传上；对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标、申报项目评选上起到了重要作用。 | 品质部 供销部 | 否 |