不 符 合 项 报 告1

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP****■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆市长寿区陈岸杰饲料钙粉厂** | **陪同人员** | **黄锦秀** |
| **受审核部门** | **生技部** | **预计整改完成日期** | **2022年2月16日** |
| **不符合事实描述:****公司的监视和测量设施设备主要是：干燥箱，密度仪，电子天平。查在用检具的检定或校准记录，未提供干燥箱，密度仪，电子天平有效的检定或校准记录。不符合标准ISO 9001:2015标准 7.1.5 .2a条款：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。****上述事实不符合：****■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2a条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：黄锦秀****日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**

不 符 合 项 报 告2

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP****■初审■第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他** |
| **受审核方** | **重庆市长寿区陈岸杰饲料钙粉厂** | **陪同人员** | **冯鹏** |
| **受审核部门** | **行政部** | **预计整改完成日期** | **2022年2月16日** |
| **不符合事实描述:****抽查生技部一线员工的职业危害体检情况，未提供其体检记录，不符合GB/T 45001-2020标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”的要求。****上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款** **□GB/T 50430-2017标准 条款:** **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　■一般**15cd665cf2cf133a499ed811c6806d9**审核员： 审核组长： 受审核方代表：黄锦秀****日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21 日 期：2021.1.21**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：** **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**