
编号：0041-2021-2022

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 机动车尾气遥感监测系统  示值误差测量 | | | | 企业部门 | | 工程部 | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | JJG（京）45-2011遥感式汽油车排放有害气体检测仪检定规程示值误差：最大允许误差±10% | | 测量过程计量要求 | | 最大允许误差 | / |
| 公差T | | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 标准气体CO | | | 0.5×10-2、1.00×10-2、2.70×10-2、5.00×10-2 | | 相对扩展不确定度2%（k=2） | |  | 标准气体CO |
| 测量过程控制规范编号 | | | HNCC-GK-01 | | | | | | 满足 |
| 测量方法编号 | | | JJG（京）45-2011 | | | | | | 满足 |
| 环境条件 | | | 温度（5～45）℃，湿度≤80%RH，大气压（(86-106)kPa | | | | | | 满足 |
| 操作人员姓名 | | | 郭凯洋 | | | | | | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见附件 | | | | | | 满足 |
| 有效性确认方法 | | | 见附件 | | | | | | 满足 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 见附件 | | | | | | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 无 | | | | | |  |
| 综合评价 | 1．测量过程控制规范编制满足要求；  2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3. 测量过程不确定度评定方法正确；  4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求；  5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | |

审核日期： 2022年1月20日 审核员： 企业部门代表：