文件审核

| 受审核方名称： | 山东德丰石油装备有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： A/0 程序文件 版本号： A/0 实施日期： 2019 年01月01日； 其他：无 |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 新世纪检验认证股份有限公司ISO9001：2015质量管理体系认证（2020年7月28日到期）ISO14001:2015环境管理体系认证（2020年7月28日到期）、GB/T28001-2011、SY/T6276-2014、Q/SY1002.1、SHS001.1-2001职业健康安全管理体系（2020年7月28日到期）和山东省质量技术监督局2016年3月18日颁发的计量器具型式批准证书证书号：2016G202-37；东营市应急管理局颁发的（东）AQBGMIII201900044安全生产标准化三级企业资质（2022年9月25日到期）、北京必联网络科技有限公司颁发的编号为19101237051263中国诚信投标商证书（2020年9月28日到期）、国家版权局颁发的编号为软著登字第3746437号（输油管道检测分析系统V1.0）计算机软件著作权登记证书（登记日期：209年4月11日）等资质材料，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 文件审核人： 2019年 11月29日 |  |  |  |
| 文件审核结论： □企业文件基本符合标准的要求。 ☑企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为： 2019年11月30--12月1日 文件审核人： 2019 年11月29日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手册中规定的质量目标缺少对测量过程的控制或管理要求，与申请的3A资质不相符。 | 5.3 质量目标 |  |
| 2 | 在手册职能分配表中，生产部和生产车间在测量过程的实现与测量过程的记录中为配合部门与程序文件《测量过程设计和实现控制程序中》规定的不符。 | 7.2测量过程 |  |
| 文件修改验证情况： ☑以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 2019年11月29日 |  |  |  |