项目编号：0057-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 丽阳电梯工程有限公司

审核员：                    审核日期： 2022年01月24日下午-01月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司的计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的5项计量职能，管理者代表的8项计量职能，主要职能部门--质检部的18项计量职能。 询问质检部、工程部、维保部、项目部、销售部的相关人员，基本清楚本部门计量职能；配件入厂以及安装过程检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 质检部 工程部 维保部 项目部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了11个测量过程。 部门在物料交接、工程质量、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 公司建立《计量目标管理控制程序》规定了公司的测量管理体系四项计量工作方针、五项计量工作质量目标。由质检部负责考核统计。查：2021年度质量目标完成情况的统计：目标已经完成，截至2021年12月15日，公司未收到顾客投诉。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定的SC/LY-2021《测量管理体系管理手册》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。 测量体系有效人员29人，抽查了维保部2021年制定的培训计划，包括测量体系基础知识、测量管理的7大原则等，有计划时间、参加部门、培训方式等。 查：浙江省特种设备技术培训合格证书5个，分别是黄方林、吴森林、张再春、戴培明、陈法才，参加电梯工程项目经理培训，经考试合格，发证单位：浙江省特种设备科学研究院；有效期限均为2019年08月-2023年08月。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的20个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 抽查企业《外来文件清单》中的标准TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》，现行有效、受控。 | 质检部 工程部 项目部 维保部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了CX/LY-07-2021《测量软件管理控制程序》。要求质检部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。 企业目前没有测量软件。 | 质检部 工程部 项目部 维保部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了CX/LY-08-2021《记录管理程序》。记录保存期限4年。 查：曳引驱动电梯施工自检报告，报告编号2021-067，使用单位：仙居方岩星空旅游开发有限公司，施工类别：安装；其中的附表2为缓冲器、顶部空间和底坑空间检测记录，对冲缓冲器行程为0.08m。竣工日期：2021年7月5日。结论：该电梯施工质量符合电梯安全技术规范TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及其第1号、第2号修订单中的相关规定。检验人：戴戴培明，审核：陈法才。 查：第三方检验报告 无机房电梯监督检验报告，设备品种：曳引驱动乘客电梯，设备代码：311010460202113996，施工类别：安装。施工单位：丽阳电梯工程有限公司。检验项目包括：机房及相关设备井道及相关设备、轿厢与对重、轿门与层门等，检验结论：合格。审核：林相统，批准：吕信策。检验机构：台州市特种设备检验检测研究院，2022年01月18日。 | 质检部 工程部 项目部 维保部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 公司编制的CX/LY-10 -2021《测量设备管理控制程序》中规定了质检部负责公司测量设备的全过程管理，查《测量设备管理台账》共21台测量设备，进行A、B、C分类管理。企业编制了《量值溯源管理控制程序》进行溯源。 抽查：电梯限速器校验仪，规格型号为XC-3，编号为03120401-007，校准日期2021年07月21日，证书编号：JZLX2021071281，校准单位：台州市计量设备技术校准中心。有计量确认合格标识。 抽查：接地电阻表，规格型号为ZC-8，校准日期2021年07月05日，证书编号：JZDC2021060337，校准单位：台州市计量设备技术校准中心。有计量确认合格标识。详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 查：工程部在用的规格型号为UT205,编号为C110382183的数字钳形表，2021年07月01日经台州市计量设备技术校准中心校准，合格；但未张贴计量确认合格标识。不符合GB/T 19022-2003标准中6.2.4条款的要求要求 | 质检部 工程部 项目部 维保部 | 次要 不符合项 01 |
| 9 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 公司建立了CX/LY-11-2021《外部供方管理控制程序》文件。 维保部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共3家；其中测量设备送检至台州市计量设备技术校准中心进行校准。 | 维保部 质检部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业编制了CX/LY-12-2021《计量确认管理程序》、CX/LY-09-2021《测量设备管理程序》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备计量确认明细表》和检定/校准证书。 企业的重要测量过程有：动力电路及照明电路绝缘电阻检测、耐压测试过程、尺寸检验等11个过程。抽查：动力电路及照明电路绝缘电阻检测，配备的绝缘电阻表，规格型号为ZC25-3,于2021年07月05日经有资质的台州市计量设备技术校准中心校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了11项测量过程，分为关键测量过程和一般测量过程，其中2个关键测量过程。 企业编制了CX/LY-18-2021《审核和监视管理控制程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了动力电路及照明电路绝缘电阻检测、客梯门间隙测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。关于动力电路及照明电路绝缘电阻检测的测量过程，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 13 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的台州市计量设备技术校准中心进行校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了CX/LY-02-2021《顾客满意收集分析控制程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：外部顾客调查表，共发出10份调查表，收回10份，满意度符合要求。查：内部顾客满意度统计表，达99%，满足要求。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格 控制 | 企业编制了CX/LY-19-2021《不合格管理控制程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制CX/LY-20-2021《持续改进控制程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。 查：企业在2021年12月25日的管理评审报告，针对内审中存在的不合格项、存在问题的分布看，提出了在测量管理体系的实施性方面还需要改进的几点：要结合学习和运行进一步优化本部门的管理制度和作业流程，提高程序文件的有效性和指导性；建立改进机制，确保过程控制；加强日常管理，确保公司计量管理的各项制度落到实处。 | 质检部 工程部 项目部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 检查项目部、工程部的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业无强制检定计量器具。企业无定量包装产品。 | 质检部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水，均由相应部门提供的数据；自2021年01月至2021年12月，共计耗电10135千瓦时，水200吨，耗能能折合1.26吨标煤，不是重点耗能企业。 | 维保部 | 否 |
| 19 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查：特种设备作业人员证，持证人：蒋涛，证件编号：332624198707010033，发证机关：仙居县市场监督管理局，有效期至2025年08月20日。 抽查：特种设备作业人员证，持证人：朱寿水，证件编号：33262419750811541X，发证机关：仙居县市场监督管理局，有效期至2025年04月20日。 企业为电梯的销售、安装和维修单位，不产生三废。 | 维保部 | 否 |