编号：0013-2021-2022

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 陕西鑫联仪器仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员: 杨秧 |
| 不符合事实描述： 审核时，发现《测量设备台账》计量器具信息登录不全。不符合认证审核准则条款号：\_\_\_\_GB/T19022标准6.3.1条款\_\_\_不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施: 质量管理、生产部重新整理登记测量设备台账，加强后期设备台账管理。企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页