编号：0092-2021-2022

 **测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 单螺杆泵水压试验 | 企业部门 | 质量部 |
| 被测参数要求 | 参数M | 压力（1.8-2.4）MPa | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | 0.2MPa |
| 公差T | 0.6MPa | 允许不确定度 |  |
| 其他要求 | 无 | 其他要求 | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| 1.压力表 | （0-6）MPa |  | ±0.096MPa |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | ZT-CL-GF-20201《单螺杆泵水压试测量过程规范》 | 满足 |
| 测量方法编号 | Q/ZJ-06-2010《静压试验规程》 | 满足 |
| 环境条件 | 室温 | 满足 |
| 操作人员姓名 | 蒋漉，培训后上岗 | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 | 见附录A：《单螺杆泵水压试验测量不确定度评定报告》 | 满足 |
| 有效性确认方法 | 见附录B：《单螺杆泵水压试验高度控制测量过程有效性确认记录》 | 满足 |
| 测量过程监视方法、监视记录及控制图 | 见附录C：《单螺杆泵水压试验过程控制监视分析表及控制图》 | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求。2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。3. 测量过程不确定度评定方法正确。4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | 满足 |

审核日期： 2022 年2月17日 审核员： 企业部门代表：