编号：0075-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：济南新助友联精工机械装备有限公司

审核员：

审核日期： 2022年02月23日 下午至2022年02月24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业测量管理体系运行一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 一年来，测量管理体系在企业的运行平稳，企业在管理、生产、经营、安全、销售等方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 查《2021年度顾客满意度调查结果分析报告》，企业于2021年10月实施了顾客满意度调查，内外部顾客满意度调查结果分别为97.5分和97.3分，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。 企业的产品没有增加。 | 综合事务部 技术中心 生产保证部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标，可测量、已分解到测量管理体系涉及的4个部门，技术中心分解了5项；供销部2项，综合事务部分解了6项，生产保证部分解了2项。符合要求。 综合事务部负责组织各部门质量目标的实施、督促、检查。公司已对2021年1月至12月质量目标的完成情况进行了统计考核。查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》表明，各部门各项质量目标均已完成。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2021年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的。 | 综合事务部 技术中心 生产保证部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年1月20日开展了单体系管理评审，会议由企业总经理李长友主持，管理者代表梁国镇汇报了体系运行情况，形成了《管理评审报告》。 评审输入包括：测量管理体系质量目标完成情况、内审报告等共6项内容。评审结论为：公司的测量管理体系符合GB/T19022-2003标准和公司实际，体系的运行是有效的，体系所制定的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，体系具有持续改进的能力。对发现的测量设备操作规程不完善，要求各单位要制定各类计量器具的作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。 | 综合事务部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业无新增原材物料及测量设备的外部供方，新增2家校准服务供方为：广东中准检测有限公司、山东博测计量检测技术有限公司。 查《合格供方名录》，原材物料供方27家、测量设备供方1家、校准服务供方2家。 查企业已对测量设备的供方“济南环粤机床附件有限公司”，从6个方面实施了评价；已对原材料的供方“济南力迈液压有限公司”、“湖北恒兴国茂减速机销售有限公司等进行了产品质量、服务水平等方面的评价，符合要求。 查技术中心，未对校准服务供方“山东博测计量检测技术有限公司”进行供方评价。不符合GB/T19022-2003标准“6.4外部供方”的要求。 | 技术中心 供销部 | 不符合01 |
| 5 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年1月12日-13日单独组织了测量管理体系内审，对企业4个部门进行了全要素审核，发现了技术中心1个不符合项，涉及的条款为“6.2.4标识”，已分析原因，制定了纠正预防措施并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 企业通过内审，对测量管理体系运行情况进行检查，达到了发现问题及时解决问题的目的。 | 综合事务部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查了辊子外径尺寸测量过程的《测量过程监视记录及控制图》显示:已对该测量过程进行了持续监视，控制图均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 技术中心 生产保证部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格 控制 | 上年度监督审核出具的不符合项： 01：查技术部检验日期为2020.7.11，提供的零件名称为“调整套”的《主要零件检验记录》，检验日期为2020年7月11日，检验尺寸包括外径尺寸、同轴度尺寸等共13项，记录中缺少使用检验设备已栏信息。 经查，企业已对该检验记录增加了检验所使用的测量设备信息栏。符合要求。 | 综合事务部 技术中心 生产保证部 供销部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业内审发现了1个不符合项，涉及的条款为“6.2.4标识”，已分析原因制定了纠正预防措施并及时整改，不符合项已关闭。 企业对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，效果良好。 | 综合事务部 技术中心 生产保证部 供销部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业无强制检定测量设备。 查XZYL/JL-57《主要零件检验记录》等文件、报表资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 技术中心 生产保证部 | 否 |
| 10 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传、用于进行招投标。 | 综合事务部 供销部 | 否 |