项目编号：0107-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏东宝农化股份有限公司

审 核 员：                                  审核日期：2022年2月25日 ~ 2月26日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是生产农药的企业。管理者代表孙红军为企业的副总经理。企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检科进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是从GB 28142-2001《吡虫啉可湿性粉剂》、GB 20680-2006《10%苯磺隆可湿性粉剂》、GB 23552-2009《甲基硫菌灵可湿性粉剂》等国家标准中进行识别。 公司目前管理还存在主要问题是人员配置不足，培训不够，对体系的理解不到位。公司规划通过进一步的委外培训逐步达到人员素质的提高，并开展内部宣贯培养体系人才，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理层 质检科 技术开发科 供销科 办公室 生产科 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检科。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者总经理6项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门质检科的19项职能。相关部门职能在程序文件中规定。 | 管理层 质检科 技术开发科 供销科 办公室 生产科 财务科 | 否 |

| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检科已组织识别企业执行的国家标准及企标中的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理层 质检科 技术开发科 供销科 办公室 生产科 财务科 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了DB/MMS.01-2016《计量工作质量目标管理程序》文件，其中规定了公司的计量方针及4项质量目标。目标分解到质检科，由质检科负责统计考核。 | 质检科 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年11月28日开展了四体系管理评审，会议由公司总经理曹茂开主持，由管理者代表孙红军及各职能部门负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量管理工作细化、系统化、测量设备管理三个方面的问题落实了改进要求。 | 管理层 质检科 技术开发科 供销科 办公室 生产科 财务科 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员6人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过DB/MMS.04-2016《测量管理体系职责管理程序》和DB/MSM-2016《测量管理体系管理手册》中测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质检科编制了DB/MMS.06-2016《人力资源能力与培训管理程序》文件，规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成6项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB 28142-2001《吡虫啉可湿性粉剂》、GB 20680-2006《10%苯磺隆可湿性粉剂》、GB 23552-2009《甲基硫菌灵可湿性粉剂》等，受控状态较好。 现场抽查质检科编号为GB 28142-2001、GB 20680-2006、Q/321088 GDA 021-2016等文件，现行有效，受控较好。 | 质检科 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了DB/MMS.11-2016《测量设备管理程序》，企业规定了温度控制仪、电子天平、灌装机、压力表、色谱仪、水分测定仪、滴定管、容量瓶等测量设备列入体系管理，企业编制了《计量器具管理目录》、《计量器具登记台账及周检计划表》，质检科负责测量设备全过程管理。 查企业的标准物质台账，未及时更新物质信息，新购标准物质未纳入台账管理，不符合要求。 | 质检科 | 01 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了DB/MMS.13-2016《外部供方管理程序》文件。 质检科负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检科负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备均由扬州市江都区计量测试技术研究所进行检定校准。 查企业针对供方收集了相应的资质和授权范围，进行了评价，符合要求。 | 质检科 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了DB/MMS.14-2016《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质检科 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了DB/MMS.15-2016《计量确认间隔控制管理程序》，企业确认间隔均按照规范进行控制，暂无调整间隔的测量设备。 | 质检科 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了DB/MMS.10-2016《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检科 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了DB/MMS.16-2016《测量过程控制管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了12个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要、一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《灌装净含量称重过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检科 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了DB/MMS.17-2016《测量不确定度评定管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了灌装净含量称重过程测量过程，不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检科 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至扬州市江都区计量测试技术研究所检定/校准。通过机构校准能够溯源到SI单位标准。 | 质检科 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业建立了DB/MMS.07-2016《体系内部审核和管理评审管理程序》文件，通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。见附件测量过程监视记录及控制图。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了DB/MMS.05-2016《顾客满意度监视与管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。2021年顾客满意度为96.3%。 | 质检科 供销科 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年11月16日-11月17日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司6个部门和两个车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于11月21日完成整改。 | 质检科 技术开发科 供销科 办公室 生产科 财务科 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了DB/MMS.19-2016《测量管理体系监视管理程序》文件，对列入体系管理的重要、关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质检科 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了DB/MMS.20-2016《不合格控制管理程序》文件，发现不合格采取的措施能够按照文件要求进行。经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项，开具了不符合项报告，报告中能查找原因，按期整改关闭。 | 质检科 生产科 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了DB/MMS.21-2016《纠正措施管理程序》和DB/MMS.22-2016《预防措施管理程序》文件，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质检科 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业计量单位使用较规范，计量器具共116台件，其中规定了6台件测量设备列入强制检定，随机抽查3台件，溯源管理较好。 | 质检科 | 否 |
| 23 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围。 | 产品的销售 | 抽查2甲4氯钠产品的销售合同，合同编号2022.01.06，签订时间2022年01月06日；甲基二磺隆、氯氟吡氧乙酸产品的销售合同，签订时间2022年02月13日，确认企业对应的产品生产过程涉及定量包装，有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销科 | 否 |