受理编号：0199-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：佛山市三水区西南街一品木夹板厂

审核员：                           审核日期： 2022 年 02 月 21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司主要依据检验标准GB/T34722-2017《浸渍胶模纸饰面胶合板和细木工板》等要求导出了计量要求，主要测量过程胶合板胶合强度检测过程计量要求识别方法基本正确，测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，由技术质量部组织相关部门进行识别。 | 管理层/管理者代表 技术质量部 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。 已经制定《2021年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 技术质量部负责统计公司质量完成情况。公司提供了相关部门的《测量管理体系计量目标考核表》，抽查2021年12月技术质量部计量目标统计数据，已达成质量目标。 2021年1-12月计量管理目标： 01) 测量设备计量确认标识差错数量≤2; 02)A、B类测量设备送检及时率100%; 03）因产品测量不准确造成投诉次数≤2次; 04)因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年; 05)计量人员年度专业培训合格率100%; 目标已完成，符合要求。 | 管理层 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已制订 2021年管理评审计划。 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2021年09月01 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告,管理评审输出：根据本次的内审情况和本次评审输入的资料看，各方面均比前段有较大的改善，目前尚且不中之处，希望相关单位马上采取行动即时改善。问题主要是员工对标准理解不足，已制定相关培训计划，继续对体系的符合性、有效性和适宜性进行确认，以便更好地实施运行体系。 | 管理层/管理者代表 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定 2021 年月度培训计划。包括计量基础知识、ISO10012标准讲解、ISO10012M内审员培训等等内容。 抽查 2021 年06 月 26日，培训题纲：ISO10012标准讲解，培训对象：各部门主管、计量管理员。 可提供《员工培训通知/签到表》，并对培训效果进行了评估。符合要求 | 办公室 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。技术质量部测量软件为人造万能试验机测试软件，确认时间：2021年6月8日。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 查技术质量部没有测量环境要求。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？ 并按文件进行外部供方管理？ 是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？ | 6.4外部供方 | 公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 技术质量部已经建立《计量外部供方名单》并实施评价，包括佛山质量技术检测中心、佛山市质量计量监督检测中心（三水所）等机构，已经收集对应的检定、校准、检测资格，并开展 2021 年评价，评审时间：2021.06.15，符合要求。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司已形成《监视和测量设备控制程序》 和《计量确认程序》、《不合格品控制程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。技术质量部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量 设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查 表》，设备的校准情况符合要求，设备信 息与台账一致。 抽查技术质量部的测量设备，测量设备已经按照文件规定形成《计量确认记录》。符合要求 抽查 计量确认记录表，时间：2021.10.09 设备名称：人造板万能试验机，测量范围：0-10KN 准确度等级1级,验证结果：合格 没有发现不合格测量设备。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》、《测量不确定度评定评价程序》、《计量不合格控制程 序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，关键测量过程胶合板胶合强度检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定记录，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程核查记录》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司已形成《溯源性管理程序》。 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 计量设备送外校准，校准/检定机构佛山质量计量监督检测中心等机构已经纳入供方管理技术质量部实施 2021 年评价，符合文件规定。 | 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？ | 8.2.1 （审核和监视）总则 | 已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。 | 管理层/管理者代表 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由技术质量部负责收集内部顾客的计量满意度信息。 查《内部顾客满意度调果表》。提供 2021年内部满意度调查统计表,满意度98分，暂无计量/测量方面的投诉和建议。 销售部负责外部顾客满意度调查，销售部在2021年12月回访了佛山市南海区健迪家具有限公司、泉州永森装饰设计有限公司、郴州启创商贸有限公司、中山精博建材有限公司、湖南泓木家具有限公司、福建毅宏游艇股份有限公司、珠海市铭成行装饰材料有限公司 等7家重点客户，就产品质量、价格满意度及交货及时性等问题与客户进行了沟通，并征求了客户的意见，客户对公司的产品和服务非常满意，对产品质量给予比较高的评价；销售部于2021年12月进行了外部顾客满意度调查，得分为100分。 | 销售部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司技术质量部已制定综合管理体系内审计 划并于 2021 年8月 22日计划实施。 共发现次要不符合项0项；内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。 | 管理层 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。技术质量部组织定期对测量设备和测量过程的监视。 技术质量部已经按计划组织开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项，符合文件规定。 | 管理层 技术质量部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 技术质量部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。 | 管理层 技术质量部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 暂未发现不合格测量设备。 | 管理层 技术质量部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制已制定《事件、不符合,纠正和预防措施控制程序》。 公司2020年初次认证审核开具1个次要不符合项(ISO 10012: 2003 6.4条款 外部供方)已经整改，不符合项已经关闭; 2021年内审发现的0不符合项。 暂无预防措施。 | 管理层 技术质量部 | 不列入 |
|  | 计量法定单位使用情况？ 强制检定管理情况？是否 属于定量包装？是否属于 计量器具生产商？ | 计量法制要求 | 抽查公司的文件、检验记录，没有发现非法定单位的使用，不属于定量包装企业，不属于计量器具生产企业 公司强检类主要有：压力表、电接点压力表、钢卷尺等，已经经过佛山市质量计量监督检测中心，抽钢卷尺，出厂编号：XZJ-358，II级，检定日期：2021年6月28日，并粘贴标识，满足要求。 | 技术质量部 |  |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 公司消耗能源包括电、水。2021 年全年能源消耗111.4吨标煤，不属于 重点能耗企业。供应单位已配备对应能源计量器具，满足GB17167-2006 的要求，公司配备专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。 |  | 不列入 |