受理编号：0255-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：佛山市三水中信达地毯制品有限公司

审核员：                          审核日期：  2022年02月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已确定生产部和行政部作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。 | 管理层/管理者代表 行政部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，行政部 已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价，体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 | 管理层/管理者代表 行政部 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？ 目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 公司已制定4项质量目标 ，提供了2021年1－12月的统计记录，目标均已实现。 01）A类测量设备计量确认合格率≥90%; 02）B类测量设备计量确认合格率≥90%; 03）关键测量过程每年失控发现次数0; 04）内部顾客满意度85分以上; 目标均已实现。 | 管理层/管理者代表 行政部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 已于2021年01月16日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。 | 管理层/管理者代表 行政部 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 行政部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2020年8月开始正式实施。 已经形成《文件化信息管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单，现场为最新版本。 | 行政部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《监视和测量设备控制程序》。公司已编制《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查行政部钢直尺（编号：GZC001），设备经广州高铁计量检测股份有限公司校准，已粘贴标识，校准日期2022年02月21日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 | 行政部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 行政部对测量环境无特殊要求，为常温常湿。 | 行政部 | 不列入 |
|  | 是否进行内、外部顾客满意度调查？ | 8.2.2 顾客满意 | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 公司已内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对行政部的满意度达到目标要求，满意度率达90% 行政部负责外部顾客满意度调查，在2021年12月回访了威海海马地毯集体有限公司、上海瑞裕地毯有限公司、西昌明昌建材有限公司、北京兴合利弘装饰材料有限公司、苏州市金洋贸易有限公司等7家重点客户，就产品质量、价格满意度及交货及时性等问题与客户进行了沟通，并征求了客户的意见，客户对公司的产品和服务非常满意，对产品质量给予比较高的评价； 2021年12月进行了外部顾客满意度调查，得分为100分。 | 行政部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？ 查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司已制定内审计划并于2021年12月15日按计划实施。 内审没有发现不符合项。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 | 管理层 行政部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量体系监视记录》和《测量体系监视报告》，基本符合要求。 关键测量过程的监视情况，每月一次），并按计划实施。已经形成2021年《测量管理体系监视报告》，监视没有发现不符合项。 | 管理层 行政部 | 不列入 |
|  | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ | 8.3.1不合格测量管理体系 | 公司有对不合格的处置流程进行规定。 内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。 | 管理层 行政部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司2021年年度认证初审开具的1个次要不符合项(ISO 10012: 2003 7.1.4条款 计量确认过程记录）已经整改，不符合项已经关闭; 2021年内审发现0个不符合项，暂无预防整改措施。 暂未采取纠正和预防措施。 | 管理层 行政部 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2021年全年总能耗 14.2吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。 | 行政部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 公司有定量包装要求。 | 行政部 | 不列入 |