编 号：0096-2020-2022

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 3.23 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 3 | 5 | 75 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明 企业属于重点耗能单位，主要能源种类有电力、水，天然气，共消耗3.23万吨标准煤。进出用能单位能源计量器具应配备4只，实际配备4只，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备9只，实际配备9台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备360只，实际配备360台，配备率100%，现场查看编号为3230001000015319235613，准确度等级为0.5S级的用能单位的三相四线电能表；编号为190701002605，准确度等级为1.5级的主要次级用能单位的气体涡轮流量传感器；编号为2111001599，MPE为±1.5%的主要用能设备的流量计（水表）。能源计量器具的配备率和准确度等级均满足GB 17167-2006的要求，远程审核核查了电能表、流量计（水表）、气体涡轮流量传感器等检定证书，检定日期分别为2022年1月29日/2021年12月24日/2021年10月21日，有效期分别为8年/6年/1年，能源计量器具的溯源管理满足要求。 公司制造部（设施部）是负责能源计量归口管理部门，设专人管理能源计量器具，编制了能源计量网络图，建立了能源管理制度，能源管理机构健全。企业能源数据每周由各使用单位上报日报表，制造部（设施部）每周平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源管理满足要求； 审核组长(签名) 受审核方代表（签名） 日期: 2022.02. 24 日期：2022.02. 24 |  |  |  |