项目编号：0088-2021-2022

审核员监督审核记录

企业名称：中国电建集团江西省电力建设有限公司

审核员：毛细华                            审核日期：2022年2月24日-2月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标及完成情况 | 5.3质量目标 | 下发《检修安装分公司质量目标》：包括检修技改维护项目质量目标 ；建安工程项目质量目标；顾客满意度质量目标，共3大项14小项质量目标。统计周期为一年。但未见测量管理方面的质量目标及目标完成情况的见证材料。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中5.3要求，为次要不符合。 | 检修安装公司 机械工程公司 | 不符合项02 |
| 2 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 查检修安装公司管理编号4000-YQ0014外径千分尺，有效期2022.9.10；管理编号4000-NQ0002内径千分尺，有效期2022.9.10；均有计量确认标识。 | 检修安装公司 机械工程公司 | 否 |
| 3 | 有无制定相关测量设备采购、验收、贮存和发放管理文件，及是否按文件实施？有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 对发现的不合格的控制方法？使用环境条件是否满足要求？ | 6.3物资资源 8.3不合格控制 | 1、企业建有《测量设备管理和配置、流转控制程序》和《物资采购控制程序》文件，设备物资部在“企业管控平台”系统实现测量设备计划编制、采购、验收、供应商选择等工作，管理较为规范。 2、检修安装公司测量设备台账在“企业管控平台-计量管理功能模块”管理，在用测量设备74台件，均在有效的校准状态。 3、机械工程公司《测量设备一览表》（代号R12-DJJZ11）12台件， 没有发现不合格的测量设备。 | 设备物资部 检修安装公司 机械工程公司 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | - 设备物资部在“企业管控平台”系统中实现对企业的测量设备供应商选择及评审等流程管理。 - 在设备物资部审核调试试验设备采购合同HTGL-HD-WZ-H-2021-538相关材料。基本满足要求。 | 设备物资部 | 否 |
| 5 | 抽查(1-2) 台件配备的测量设备是否经过计量确认，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | - 检修安装公司《B类测量设备计量确认明细表》74台件（其中3件塞尺在送检中），均进行了计量确认，（如：管理编号4000-YB0001游标卡尺（0-300）mm；管理编号4000-JC0001钢卷尺（3m），确认日期均为2021年9月10日，确认结论为合格）。 - 机械工程公司查出厂编号1059163 GPS接收机有《A类测量设备计量确认记录表》确认日期2021.5.12;有效期：2022年04月26日，确认结论通过； | 检修安装公司 机械工程公司 | 否 |
| 6 | 测量设备的有关信息是否和检定证书信息一致。（抽查1-2台）测量设备看是否经过溯源？是否能溯源到SI单位？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | - 查检修安装公司外径千分尺（出厂编号A14181）、游标卡尺（出厂编号1643）检定证书和台账信息一致，均溯源到法定计量机构江西省计量测试研究院。 - 机械工程公司GNSS接收机，出厂编号1053273；1053335检定证书和台账信息一致，均溯源到江西省测绘成果质量监督检验测试中心 | 检修安装公司 机械工程公司 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 顾客满意度由公司办公室负责统一调查。办公室在2021年上半年进行的客户满意度调查为85.90%，下半年满意度调查为87.5%。 | 检修安装公司 机械工程公司 | 否 |