[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0173-2021-AA-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江西由校教育装备集团有限公司

审核员： [image: image2.png]


                              审核日期： 2022年3月2日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证基本满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

根据企业建立测量管理体系一年来的运行情况，为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 建议企业加强测量管理体系文件的学习，提升GB/T19022-2003标准的理解和应用。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。


	办公室/财务、
质检部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了3项质量目标，1）测量设备周期检定/校准率：100%；

2）测量设备现场使用合格率：100%；

3）用户满意度≥90%。

质检部对目标进行了分解，查2021年1月到2022年2月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每年统计，质量目标管理满足要求。
	质检部

	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年2月25日开展了管理评审，会议由公司总经理邱耀主持，由管理者代表吴丞汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

	管理者代表、办公室/财务
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备全部委托东华计量测试研究院检定/校准。质检部提供了计量检测外部服务供方东华计量测试研究院1家的评价材料。有合格供方名单和资质、授权范围和评价记录。该外部检定/校准机构纳入外部服务供方管理。


	质检部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查质检部编号001型号500mm的线纹直角尺，2021年03月12日由东华计量测试研究院校准。证书编号GFJGJL202321912118461A，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
查质检部编号为093011675型号VICTOR2GA的木材水份测量仪2021年03月054日由东华计量测试研究院校准。证书编号GFJGJL202321912117539，B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查质检部编号为YX001型号5m钢卷尺2021年03月03日由东华计量测试研究院校准。证书编号GFJGJL202321912117735，B类管理台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。
查质检部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送东华计量测试研究院检定/校准。现场查看了4台测量设备的溯源性，均符合要求祥见《测量设备溯源抽查表》。
加强测量设备的管理，测量设备按时送校。
	质检部、车间
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	查：质检部，型号VICTOR2GA，编号093011675木材水份测量仪，证书编号GFJGJL2002321912117539，校准日期2021年03月04日，测量不确定度Urel=1.8%（k=2）, 校准单位东华计量测试研究院。有计量确认记录JXYX/JL-08-01-05。纳入了测量设备台帐，B类设备管理。

查：质检部，型号（0.02-1.00）mm塞尺，编号150A，证书编号GFJGJL2002321912117536，校准日期2021年03月03日，测量不确定度： 温度U=1.4μm（k=2）, 校准单位东华计量测试研究院。有计量确认记录JXYX/JL-08-01-04。纳入测量设备台帐，B类设备管理。

测量设备计量确认记录有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合紧固件外径尺寸测量等测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

测量设备台账中有4台测量设备，企业已经办理了外送校准用款申请单。其中2台测量设备已经撤离使用现场。
	质检部
	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	现场重点抽查了紧固件外径尺寸测量不确定度评定，评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：2021年12月下发《顾客满意度调查表》7份，从产品的品质的满意度、交期上的满意度、服务品质的满意度、客服抱怨处理回馈的满意度等方面进行评价。综合得分96.7分。
	办公室/财务
	否

	9
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司2022年1月6日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，有内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录，内审首次会由管理者代表吴丞主持。内审不符合项“现场发现编号YX001钢卷尺没有张贴确认状态标识”。
建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。


	办公室/财务质检部
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了  《测量管理体系监视程序》。

对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次（1年）进行监视。
	办公室/财务、质检部
	否

	11
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2021年认证审核开出1项不符合项，
查2021年外审开出了一项不符合项报告：在生技部审核时，发现编号为00722021直角尺没有进行校准。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中 7.1.1要求，为次要不符合。
企业对不符合组织了纠正，编号为 00722021直角尺立即停用。2021.3.15经东华计量测试研究校准，企业并对该直角尺进行计量确认，满足要求。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	办公室/财务、        质检部
	否

	12
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	2022年1月6日公司测量管理体系第内审共开具1项不符合项 “现场发现编号YX001钢卷尺没有张贴确认状态标识”。经原因分析和整改，2022年1月10日前各相关部门将整改情况反馈办公室/财务，2022年1月10日办公室/财务对相关部门整改情况进行验证。

2021年外审开出了一项不符合项
“在生技部审核时，发现编号为00722021直角尺没有进行校准”。
企业对不符合组织了纠正，编号为 00722021直角尺立即停用。2021.3.15经东华计量测试研究校准，企业并对该直角尺进行计量确认，其符合性和有效性满足要求。

	办公室/财务、        质检部
	否

	13
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。

由于该企业生产性质，企业没有测量设备列入强制检定。 

企业的测量设备全部委托南城县市场和质量监督管理计量所、东华计量测试研究院检定/校准。现场查看了4台测量设备的溯源性，均符合要求，详见附件：《 测量设备溯源抽查表》


	办公室/财务、质检部
	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	该企业主要耗能为电，每月供电部门抄表来计算用电量，企业2021年用水是采用企业开采的水井，用电316918千瓦时。该企业不是重点耗能单位。
	办公室/财务
	否

	15
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	企业的一级电能表准确度为1.0级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 

	办公室/财务
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
用于企业形象广告宣传：

没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。


	办公室/财务
	否


 1 / 7

