项目编号：0177-2021-2022

审核员远程审核记录

企业名称：宿迁市益源塑业有限公司

审核员：

审核日期：2022年04月28日上午～ 2022年04月29日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用微信群聊方式实施审核） | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 自上年度认证审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。2021年11月和12月分别实施的内、外部顾客满意度调查结果为内、部顾客满意度分别达到96.4%、92%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业的组织机构未发生变更。企业的产品没有增加。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了5项质量目标，有具体指标，可测量，并分解到了各个部门，质检部负责统计考核质量目标完成情况，查《计量工作质量目标完成统计表》表明：2021年4月至2022年3月份，各个部门的质量目标均已完成，符合要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《测量体系管理评审报告》，企业于2022年3月11日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理陈帮荣主持，管理者代表李绣男及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括：测量管理体系内部审核的结果、计量方针目标的可行性、评价企业测量管理体系的运行状况及改进建议等6个方面的内容，形成了管评报告。 评审结论：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求且运行有效，体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合GB/T19022-2003标准要求。 | 管理层 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。抽查出厂编号为K6005185的游标卡尺、出厂编号为23456的电子天平、出厂编号为15280的电子拉力试验机，该三台设备均由“深圳中电计量测试技术有限公司”（机构注册号为CNAS L10466）于2022年2月21日校准，均粘贴了计量确认标识，测量设备的相关信息和校准证书及台账信息一致。符合要求。 共抽查了5份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查质检部，通过远程沟通确认，检验室有环境温湿度控制要求，但未配备温湿度计。不符合GB/T19022-2003标准“6.3.2环境”条款的要求。 | 质检部 生产部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 查企业《合格供方名录》，主要供方数量：原材料3家、测量设备8家、校准服务1家。 抽查企业对原材料供方“秦皇岛恒捷塑料有限公司”的评价记录，评价内容包括：供方简介、质量能力等，评价结论为：同意列入合格供方，符合要求。 查企业对校准服务供方“深圳中电计量测试技术有限公司”的评价记录，评价内容包括：第三方校准机构的资质证书等，评价结论为：符合企业的要求。 查企业对测量设备供方“上海恒盛工具有限公司”的评价记录，评价内容包括：专业生产资质、产品质量等，评价结论为：合格。符合要求。 | 质检部 供销部 财务部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“波纹管内径尺寸测量过程”识别正确，识别依据的文件现行有效并受控，使用的测量设备为编号K6005185的游标卡尺，于2022年2月21日校准。查该测量过程的《计量确认过程验证记录》，验证日期2022年2月23日，验证结论为满足要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程“波纹管内径尺寸测量过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查，企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“波纹管内径尺寸测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业对关键测量过程“波纹管内径尺寸测量过程”进行了不确定度评定，评定方法正确，符合要求。见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定一般每年进行一次测量管理体系内审，公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。 企业按计划于2022年3月4日单独实施了测量管理体系内审，分2个组，对5个部门进行了全要素审核。查内审检查表、不合格报告、纠正措施表、内审报告等记录资料，较全面的记录了内审情况。内审出具了1个不符合项，涉及GB/T19 022-2003标准的“6.2.4标识”条款，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改。不符合项关闭。符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。 抽查“波纹管内径尺寸测量过程”的监视记录及控制图显示，已对该关键测量过程进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 企业上年度监督审核时出具的1个不符合项为“查2021/1/4/06 DN300批次的波纹管出厂检验报告，无完整数据保存记录，不符合记录保存要求，与GB/T19022 -2003标准6.2.3记录不符”。 经远程确认，企业已对上述1项不符合进行了原因分析，制定并实施了纠正措施。抽查编号为（2022）BXJ检字052号的《埋地用聚乙烯HDPE双壁波纹管材出厂检验报告》，检验数据记录完整。不合格控制有效，不符合项关闭，符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业的《纠正预防措施表》，对2022年3月4日内审过程中发现的1个涉及“6.2.4标识”条款的不符合项，已进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 质检部 生产部 办公室 财务部 供销部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查2022年03月03日的《出厂检验报告》、《测量设备台账》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 办公室 供销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为水和电；2021年共用水64996吨，用电10736030度。折合1325.03吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 财务部 | 否 |