## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 物料进厂称重测量过程 |  |  | 被测参数: | 重量（60±0.12）t |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.24t
测量仪器： |  | 电子汽车衡 |  |  | 测量范围: |  | (0-150)t |  |  | 最大允许誤差： |  | 60t时：±0.05t 150t时：±0.075t
核查标准 |  | 砝码
日 期： |  | 2021-04-09 | 2021-05-06 | 2021-06-16 | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 2021-09-17 | 2021-10-16 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 2022-01-19 | 2022-02-21 | 2022-03-17
测 量 值 | 1 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
| 2 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.4 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.2
| 3 | 60.2 | 60.4 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
| 4 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.4 | 60.4 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 60.6 | 60.4 | 60.2
| 5 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.6 | 60.2 | 60.2 | 60.6 | 60.2 | 60.6
平均值(X) |  | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.28 | 60.32 | 60.24 | 60.36 | 60.32 | 60.24 | 60.36 | 60.24 | 60.28
全距（R) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4
| X | 2021-04-09: 60.28; 2021-06-16: UCLx=X+A2R; 2021-08-20: 60.4531; 2021-10-16: A2; 2021-11-12: 0.577; 2022-01-19: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-04-09: 0.3; 2021-06-16: LCLx=X-A2R; 2021-08-20: 60.1069; 2021-10-16: D3; 2021-11-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.633 |  | D4 | 2.11
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28
UCLx |  | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531 | 60.4531
LCLx |  | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069 | 60.1069
R均值 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
UCLr |  | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633 | 0.633
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-05-06: 贾志鹏; 2021-11-12: 审核：; 2021-12-17: 吴邹春