[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0031-2018-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：江苏省地矿复合肥厂
审核员：                

审核日期：2022年 04月02 日下午~2022年 04月03 日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点


	企业上年度监督审核至今，测量管理体系运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。
企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。

企业于2021年11月份和12月份，分别进行了外部、内部顾客满意度调查，外部、内部顾客满意度分别100%、96.0%。符合企业的要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。
企业的营业执照法定代表人变更为董亮，营业执照的登记日期为2021年08月20日；管理者代表变更为李亮，变更日期为2021年06月01日；企业的组织机构未发生变更，产品没有增加。
	管理层

质检科
生产管理中心

安全环保技术科

办公室

供贸科
营销管理中心
仓储科
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业制定了5项质量目标:

①A类测量设备计量确认合格率100%

  ②B类测量设备计量确认合格率100%

  ③关键测量过程受控率100%

  ④计量人员培训率100%

  ⑤内部顾客满意度达95%

有具体指标，可测量，并分解到各个部门。质检部负责检查考核，查2021年《计量工作质量目标完成统计表》,按季度统计，有目标值、数据来源等信息。各项质量目标均已完成。符合要求。
	管理层

质检科
生产管理中心

安全环保技术科

办公室

供贸科
营销管理中心
仓储科
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理

评审
	企业于2021年10月11日单独召开了测量体系管理体系评审会议，会议由总经理魏鑫主持，管理者代表李亮及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。

评审输入有：测量管理体系内部审核的结果；内审各项纠正和预防措施的实施状况；计量方针、目标的可行性；产品实现过程的测量控制业绩和产品的符合性，包括不合格倾向等共计6个方面。

会议形成了管理评审报告表明：企业测量管理体系计量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求，测量过程识别正确且受控，体系运行受控、适宜、有效，符合GB/T19022-2003标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规的要求。同时提出了在测量设备管理及人员培训方面存在的不足，并落实了整改部门。符合要求。
	管理层

质检科
生产管理中心

安全环保技术科

办公室

供贸科
营销管理中心
仓储科
	否

	4
	企业对提供测

量设备和辅助

材料、消耗性材

料和提供服务

的外部供方如

何识别、选择、

评价和监视？
	6.4外部

供方
	企业本监督年度内无新增供方。查《合格供方名录》，主要原材辅料供方70家、测量设备供方13家、检定校准服务供方2家。

抽查对主要原料的供方“江苏美乐肥料有限公司、烟台华海国际贸易有限公司”的供方评价记录。评价内容包括：企业规模和生产能力、质量保证能力资质、售后服务、企业信誉等方面，评价结论为：供方满足公司要求。
查《供方年度业绩评定表》，对2家服务供方“东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、江苏润博检测科技有限公司”的证书质量、服务水平等进行了评价，评价得分均95分。结论为:本公司明年继续选择该2家机构检定校准相应的测量设备。符合要求。

抽查对测量设备的供方“浙江君凯顺工贸有限公司”的评价情况，分别从资质、产品质量、服务质量等方面进行了评价，结论为：符合公司要求。
	质检科
供贸科
	否

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量

过程


	企业本监督年度无新增关键测量过程。查已识别的关键测量过程：“成品定量包装称重检测过程”的计量要求导出正确，配备的测量设备已检定并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。

经查企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“成品定量包装称重检测过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。
	质检科
生产管理中心

安全环保技术科

	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系

审核
	企业一般每年进行一次测量管理体系内审，若公司内有重大事件或机构有重大调整时经主管领导批准后可追加审核。

企业于2021年9月16日~17日单独组织了测量管理体系内审，分2个组，对7个部门进行了全要素审核。查内部审核计划、内部审核检查记录表、内部审核报告、内审不合格报告等记录资料，信息填写完整，符合要求。

内审发现了1个次要不符合项，涉及GB/T19022标准“6.3.1测量设备”条款。已分析原因，制定了纠正措施并完成了整改。不符合项关闭。
	质检科
生产管理中心

安全环保技术科
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量过程按照控制规范规定的频次进行持续监视控制。抽查关键测量过程的“监视记录及控制图”显示，已对“成品定量包装称重检测过程”进行了有效性持续监视和记录，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	质检科
生产管理中心

安全环保技术科

	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	上年监督审核中开具的1个不符合项：查没有按照外部供方管理要求，对提供的校准服务方“江苏润博检测科技有限公司”的资质能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。不符合GB/T19022-2003标准6.4外部供方条款的要求。

经本次远程验证：查编号JSDK-CL
6.4-01的《供方年度业绩评定表》，已对证书质量、服务水平等进行了评价， 结论为符合公司要求，不合格控制有效，不符合项关闭。
	质检科
生产管理中心

安全环保技术科

办公室

供贸科
营销管理中心
仓储科
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查企业《测量管理体系内审不合格项报告》，对内审时发现的1个涉及“6.3.1测量设备”的不符合项，已分析原因并制定了纠正措施，完成了整改，经有效性验证，纠正措施有效。符合要求。
	质检科
生产管理中心

安全环保技术科

办公室

供贸科
营销管理中心
仓储科
	否

	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法

制要求
	    查2022年2月26日《肥料分析原始记录》、《测量设备台账》、《质量管理制度汇编》等记录文件、报表资料中计量单位的使用符合法定计量要求。
企业共6台强制检定的测量设备，已按周期检定。抽查出厂编号A18001的定量包装秤，2021年09月23日由“东海县产品质量和食品安全综合检验测试中心“检定合格，证书编号为H2109052符合要求。
	质检科
生产管理中心

安全环保技术科
	否

	11
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查营销管理中心的销售合同1份，合同编号为2021010，产品为“复合肥”，交货日期为2022年3月23日-5月22日。查质检科提供的该合同号的复合肥出厂《检验报告》1份，生产批号为20211212，检验日期2021年12月12日，检验项目包括“总养分、氮含量、钾含量、颗粒强度、氯离子、水分、粒度”等，检验结论为合格。产品出厂前质检员已检验。经审核确认，企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。符合要求。
	质检科

生产管理中心

安全环保技术科

营销管理中心


	否

	12
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。


	质检科

办公室
	否


 4 / 4

