## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 蒸馏仪（六型）额定电流测量过程 |  |  | 被测参数 | 额定电流 |  | ≤7A |  | 最大允许误差： |  | ±0.165A
测量仪器： |  | 万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-10）A |  |  | 校准不确定度 |  | U=0.02A
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2021-03-23 | 2021-04-22 | 2021-05-21 | 2021-06-19 | 2021-07-20 | 2021-08-26 | 2021-09-18 | 2021-10-15 | 2021-11-13 | 2021-12-10 | 2022-01-07 | 2022-02-20
测 量 值 | 1 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.8
| 2 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9
| 3 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.7
| 4 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8
| 5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
平均值(X) |  | 5.54 | 5.66 | 5.58 | 5.62 | 5.7 | 5.78 | 5.66 | 5.74 | 5.58 | 5.72 | 5.64 | 5.76
全距（R) |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3
| X | 2021-03-23: 5.665; 2021-05-21: UCLx=X+A2R; 2021-07-20: 5.8477; 2021-09-18: A2; 2021-10-15: 0.577; 2021-12-10: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-03-23: 0.31667; 2021-05-21: LCLx=X-A2R; 2021-07-20: 5.4823; 2021-09-18: D3; 2021-10-15: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.66943 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665 | 5.665
UCLx |  | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477 | 5.8477
LCLx |  | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823 | 5.4823
R均值 |  | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667
UCLr |  | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943 | 0.66943
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-04-22: 刘新利; 2021-10-15: 审核：; 2021-11-13: 金爱顺