编号：0224-2019

不符合项报告

企业名称：浙江永裕金具有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:供销部 陪同人员: 颜小龙

不符合事实描述： 抽查企业供销部仓库使用的电子汽车衡型号:SCS-20T，无编号。未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0224-2019

不符合项报告

企业名称：浙江永裕金具有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质检部 陪同人员: 颜小龙

不符合事实描述： 抽查现场使用的编号2309的0-50N.m扭力扳手,未列入测量设备台帐管理。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：