## Sheet1
铝含量测量过程监视统计表及监视控制图
仪器名称： |  | 直读光谱仪 |  |  | 基准件名称: |  | 纯铝标准样品 |  |  | 测量周期： 计量人员/每月一次
仪器编号： |  | 6404 |  |  | 测量参数: |  | 99.6%
日 期： |  | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 2019-08-25 | 2019-09-25 | 2019-10-25 | 2019-11-25 | 2019-12-25
时 间： |  | 2019-06-25: 24:00
作业员： |  | 罗康田 | 罗康田 | 罗康田 | 罗康田 | 罗康田 | 罗康田 | 罗康田
测 量 值 V | 1 | 99.602 | 99.601 | 99.602 | 99.602 | 99.603 | 99.602 | 99.602
| 2 | 99.603 | 99.602 | 99.604 | 99.602 | 99.602 | 99.602 | 99.601
| 3 | 99.601 | 99.603 | 99.602 | 99.6 | 99.604 | 99.601 | 99.602
| 4 | 99.603 | 99.602 | 99.601 | 99.602 | 99.602 | 99.602 | 99.601
| 5 | 99.602 | 99.6001 | 99.602 | 99.601 | 99.601 | 99.601 | 99.603
平均值(X) |  | 99.6022 | 99.6016 | 99.6022 | 99.6014 | 99.6024 | 99.6016 | 99.6018
（R) |  | 0.002 | 0.0029 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002
| X | 2019-06-25: 99.6019; 2019-08-25: UCLx=X+A2R; 2019-10-25: 99.6032; 2019-12-25: A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-06-25: 0.0022714; 2019-08-25: LCLx=X-A2R; 2019-10-25: 99.6006; 2019-12-25: D3 | --
|  | 2019-08-25: UCLr=D4R; 2019-10-25: 0.0048018; 2019-12-25: D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019 | 99.6019
UCLx |  | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032 | 99.6032
LCLx |  | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006 | 99.6006
R均值 |  | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714 | 0.0022714
UCLr |  | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018 | 0.0048018
LCLr | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | bar: 2019-06-25 to 2019-12-25
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | [7 empty] | 判定者：罗康田