编号：0129-2022

**不符合项报告1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  |  西安瑞信铁路设备有限公司 | 不符合报告编号： |  01 |
| 受审核部门: 制造部 陪同人员:王军  |
| 不符合事实描述：在制造部检查时发现使用的编号为1308042886型号为(0-200)mm的游标卡尺未进入测量设备台账不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2002标准6.3.1条款的要求。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2022、02、25 |
| 纠正措施:立即将该设备登记进台账企业部门代表签名: 审核员签名:2022、02、25 |
| 纠正措施完成情况:措施有效，同意关闭审核组代表签名: 日期：2022、02、25 |

可另附页