目编号：0011-2018-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：河北乾鑫塑料制品有限公司

审核员                               审核日期：2022年03月01-02日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，但年总产值仍保持在9294.00万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更。 | 管理者代表、生产质检部、销售部、采购部、人力资源部、财务部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查2022年度公司制定的质量目标，已分解到各部门。抽查2021年度质量目标完成情况，质量目标分解已测量考核，有四个季度统计分析表和年度汇总表。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求 | 生产质检部、销售部、采购部、人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司领导层，为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，由管理者代表牵头组织，策划制定了管理评审计划并实施。于2021年8月17日，开展测量体系管理评审，会议由公司总经理李彦柳主持，由管理者代表龚德海汇报了体系运行情况。对公司测量管理体系目前存在的如下问题：企业内审中发现的问题需要进一步整改完善、个别生产班组生产过程交接班时测量设备管理混乱、测量设备运行记录填写不规范等方面的问题，落实了整改部门。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理者代表/管理层/生产质检部 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司2021年度工作计划，公司于2021年8月15日-8月16日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表龚德海负责组织，对公司5个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。采用问、听、看、查、比方法。企业通过内审工作，对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题进而马上解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表/管理层/生产质检部 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度监督审核，没有不符合项。 | 生产质检部 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 生产质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电，2021年电耗为73000000千瓦时,2021年用电能耗8971.7吨标煤,不是重点用能单位. | 生产质检部、 财务部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。 | 生产质检部、 财务部 | 否 |
| 9 | 1、对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 2、抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的销售及售后（或者产品维修） | 1、抽查企业与北京中网信通信工程有限公司签订的销售合同，合同编号20210926001，签订时间2021年09月27日。合同内容对“格栅管、PE穿线管、硅芯管制品”等塑料性能特点、质量及操作注意事项相关技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准； 2、企业生产的塑料管材、管件属于低值易耗品，该合同对产品的售后服务做了承诺，产品在保质期内出现质量问题，给与退换货。 | 生产质检部、销售部、采购部 |  |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了85台件测量设备列入计量管理工作。测量设备按周期检定。随机抽查5件，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 体系内各有关部室 | 否 |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于 （1）用于市政工程、水利工程招投标加分； （2）用于开发国内市场企业形象广告宣传。 | 生产质检部 | 否 |