测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司

编    号：              0121-2022

认证报告内容

1. 企业名称： 江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司

2. 认证审核的类型：（初次认证审核  其他  ）

3. 注册地址： 吴江市震泽镇龙降桥村

企业活动范围和场所：江苏省苏州市吴江区震泽镇大船港村

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 4  (人.日)，现场人日  3 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2022-06-20 8:00:00至2022-06-20 17:00:00，

现场审核： 2022年06月21日 上午至2022年06月22日 上午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 审核员 | 2021-M1MMS-2222867 |
| 王晓巍 | 女 | 组员 | 13958030512 | 审核员 | 2019-M1MMS-1263034 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 孙聚才 | 郭春光 | 卫建芳 | 孙国安 | 范晓东 | 黄健 | 顾冬明 | 余晓娟 | 梁明佗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 质量部经理兼管代 | 企管 中心 人事 主管 | 研发 中心 工程师 | 销售 中心 项目 经理 | 设备部主管 | 计划部主管 | 供应链中心 经理 | 生产部经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：井口装置和采油树、阀门、节流和压井管汇的设计和开发、制造、销售和服务。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质量部、企管中心、研发中心、质量部

供应链中心、销售中心、计划部、生产部。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业井口装置和采油树、阀门、节流和压井管汇等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为14700万元整，营业期限2009年01月14日至长期，2021年10月15日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业的产品“压力管道元件阀门（金属阀门）（B）、压力管道法兰（钢制锻造法兰）、压力管道管件（锻制管件）”取得了特种设备生产许可证，证书编号：TS2732F60-2025，有效期至2025年06月09日；附件：特种设备型式试验证书：节流阀（限井口装置和采油树）金属阀门，产品型号JLK65-70,证书编号TSX71003520211284；闸阀（限井口装置和采油树用）（金属阀门）,产品型号MODEL B 65-105（TSX71003520211285；闸阀（限井口装置和采油树用）（金属阀门），产品型号MODEL B 130-105，证书编号：TSX71003520211286,井口装置（套管头（元件组合装置），产品型号13 5/8″-5K 证书编号：TSX71003520211287；井口装置和采油树（（元件组合装置）, 产品型号3 1/16″-10K, 证书编号：TSX71003520211288,取得了美国石油协会的6A-2307r的API证书，有效期至2024年12月13日。经查企业产品质量，今年以来未接到顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2021年10月10日发布、实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质量部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门-质量部的13项主要计量职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为API 6D(Errata1-9、Addendum1、2) 《管线管道阀门规范》、API 6DX《阀门执行器和安装套件标准》、API 20B《用于石油和天然气行业的开模锻件》、ASTM E10 《金属材料布氏硬度的标准试验方法》、API 16C《节流和压井系统》、API 6A (Errata1、2、3、4/Addendum1、2) 井口装置和采油树设备规范、 ASTM E18 《金属材料洛氏硬度标准测试方法》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，将识别的测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、审核中检查了企业配备的《测量设备台账》、《测量设备计量确认明细表》及《计量确认验证记录表》，对在用的测量设备中的重要的测量设备进行了计量确认，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人，最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。

12.3.3、企业从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验等测量过程进行了识别，对重要的测量过程根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、检查了企业提供的内审资料：检查了企业提供的内审资料：企业于2021年12月25日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审计划、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了二个不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。

12.4.2、检查了企业提供的管评资料：检查了企业提供的管评资料：企业于2022年01月06日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理孙聚才主持，根据管理评审内容的要求，质量部经理兼管代郭春光及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，评审输入事项六项，评审输出事项一项，制订了《管评输出事项改善报告》，编制了《管理评审输出事项改善报告》，规定了实施对策，计划完成日期，效果确认，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于06月21日到06月22日上午利用1.5天的时间，进行了现场审核，根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节：阀体、阀板、阀座、阀杆尺寸检测、粗糙度检测、硬度检测，生产过程中扭矩检测、通径检测，整机密封性检测等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

公司主要耗能为电、天然气和水，每个月由供电、供气和供水部门提供的数据。自2021年10月至2022年5月，用电725489 kWh，用气51482 Nm3  用水12418t,在8个月内耗能折合158.70 tce，不是重点耗能企业。企业的安全、环境管理满足要求。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质量部主要职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员38人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了73个测量过程，17个重要测量过程，测量过程中测量设备配备齐全，测量设备台帐共有490台件测量设备（包括A类标准物质、强检测量设备），进行了A、B、C分类管理，工装共215台件，《装配测试工装管理规定》分A、B、C、D类管理，A、B类工装周期性检查时间为一年。企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；供应链中心负责建立测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

检查FJ/MM-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查2022年一季度《测量目标实现情况统计表》已由质量部统计考核，均达标。

13.2本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查质量部提供的《测量设备台帐》，有内部管理编号规则，但内部管理编号规则没有文件化，不符合GB/T 19022-2003标准中6.3.1条款的要求。

13.3审核中重点抽查了阀体表面硬度检测过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业编制了一项（通径规）自校规范，文件编号为：FJ-ZP-QM006；其余测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院、苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院、阿米检测技术有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司进行检定/校准，抽查了9份测量设备检定校准证书，量值溯源符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1现场审核中重点抽查了阀体表面硬度检测过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2现场审核中重点抽查了阀体表面硬度检测过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场审核中重点抽查了阀体表面硬度检测过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4企业的产品销售合同抽样情况：现场重点抽查了企业的产品销售合同：双管井口设计与制造的购销合同中测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2022年06月20日的文件审核和06月21日至22日上午的现场审核情况，审核组认为：江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司领导重视测量管理体系工作，质量部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为江苏孚杰高端装备制造（集团）股份有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：2022.06.22

- 审核组成员(签字)：                                   日期：2022.06.22

19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                        日期：