文件审核

| 受审核方名称： | 罗伯阀门（天津）有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册LBFM/CLSC-2021《测量管理体系管理手册》 版本号： A/0 程序文件LBFM/CX(1-20)-2021《测量管理体系程序文件》 版本号： A/0 实施日期： 2021年 07月 20日 其他：无 |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ☑是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；☑是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☑是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；☑是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；☑是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ☑是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ☑是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。☑是 □否 有，请说明企业注册资本为5200万元，2019年9月18日取得三证合一营业执照。法人资格满足要 求，生产地址：天津市津南区八里台镇科达三路5号，企业产品“压力管道阀门 (金属阀 门）”取得了《中华人民共和国特种设备生产许可证》：见附件：证书号TS271097R-2025 企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司没有顾客对产品质量投诉等。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ☑否 有，请说明: 文件审核人： 2022 年03月 24日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ☑企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ☑已为实施远程审核做好准备，初步确定远程审核时间为： 2022 年 03月25上午-26日上午 文件审核人： 2022 年 03月24日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ☑同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2022 年 03月 26日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件修改验证情况： □以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 2022年03月 24日 |  |  |  |