文件审核

| 受审核方名称： | 郑州永邦测控技术有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 YB-CLSC-2019 版本号：A/0 程序文件 YB-CX(01~20)-2019 版本号：A/0 实施日期：2019 年09 月01 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； R是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；R是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； R是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；R是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；R是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； R是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 R是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。R是 □否 有，请说明： （需登记资质有效期） 1、2018年06月05日取得三证合一营业执照，营业期限长期，法人资格满足要求；2、企业于2017年10月12日通过中鉴认证有限责任公司GB/T19001/ISO9001质量管理体系、GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T28001/OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，有效期 2020年10月11日；3、2014年11月25日取得河南省质量技术监督局颁发的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》(产品名称：磁致伸缩液位计，型号：WB-SP300，规格（500~5000）mm，准确度±0.5mm)；4、2015年08月27日取得中华人民共和国国家质量技术监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，产品：防爆电器（WB-GSB03等）有效期2020年08月26日；5、2017年12月19日取得全国防爆电气设备标准化委员会安装维护分技术委员会、国家防爆电气产品质量监督检验中心、国际电工委员会防爆认证体系中国防爆认证中心颁发的《防爆电气设备安装、修理资格证书》，有效期2020年12月18日。6、2019年6月17日取得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆合格证》（产品名称：磁致伸缩液位计，型号：WB-SP300-L），有效期2024年6月16日。7、2015年8月10日取得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的《防爆合格证》（产品名称：液位控制器，型号：WB-SS160PLUS），有效期2020年8月9日。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 R否 有，请说明: 文件审核人： 2019年12月 03日 |  |  |  |
| 文件审核结论： R企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 R已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2019年12 月04 日 文件审核人： 2019年12 月03 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： □同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理手册 YB-CLSC-2019 管理评审14.3.2条款：管理者代表编制管理评审计划，筹备管理评审会议，以及对管理评审的后续活动进行管理。 程序文件 YB-CX(01)-2019 计量职能5.4.8.3条款：人事行政部负责组织实施管评。 程序文件 YB-CX(04)-2019管理评审中3.2条款：质量部组织实施管理评审。 问题：手册和程序文件中对组织中“计量职能”的规定不统一。 | 5.1计量职能 | 已在现场对有关条款进行了修改，将手册和程序文件中内容按照实际情况进行了重新规定，由质量部编制管理评审计划，筹备管理评审会议，组织实施管理评审。 |
| 文件修改验证情况： R以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |