编号：0228-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：郑州永邦测控技术有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量部 陪同人员:石伟超 |
| 不符合事实描述： 查：产品“磁致伸缩液位计”出厂检验用“自动精度校准仪”采用自编测量软件对测量参数进行计算，公司没有对自编测量软件进行测试确认的记录。不符合6.2.2 软件条款。不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T 19022-2003 6.2.2条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合 √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页