[image: image2] 北京国标联合认证有限公司

[image: image3.png]


  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0158-2022
审核员现场审核记录

企业名称: 沈阳航达机载设备有限公司                                              审核员：     SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                 审核日期： 2022年 3月1日 ~ 3月2 日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问技术质保部 、设计所、企管部、市场部、一分厂、二分厂领导、兼职计量员及相关测量原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员清楚自己的工作职责。
	质保部 /
设计所/
企管部/
市场部/

一分厂/
二分厂
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质保部已组织识别企业《液压设备零流量压力试验》等43个测量过程（ 3个关键测量过程》顾客的测量要求、法律法规要求；企业建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。

企业产品质量较好，质保部、设计等部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。
	质保部/
设计部/
客服部/
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的质量目标，质保部已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。企业对各部门质量目标进行分解考核，企业管理评价考核方式满足要求。
详见：质保部《2021年度测量管理体系 质量目标分解计划》编号SYHD-JH-2021-01。《2021年测量管理体系质量目标完成报告》（编号SYHD-BG-2022）。
	质保部/
企管部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查企业部编号SYHD/CLJL-01《2021年度培训计划》，编号SYHD-JL03-10、《培训记录表》编号SYHD-JL03-11，计划4项，完成4项，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表和评价记录。
	企管部/
质保部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	抽查 企业标准13CJ133-2019 《DYC-5CII飞机通用油泵车 终端验收试验工艺规范》 、 行业标准为GJB 2643A-2011《飞机空调车通用规范》、GJB 1691A-2011《飞机液压油泵车通用规范》、 GJB 420B-2015《航空工作液固体污染分级》，文件受控管理，现行有效，计量单位书写正确。
	质保部/
设计所
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ 
	6.2.3记录
	企业建立了SYHD/CL-CX08-2021《记录管理程序》。
抽查 《DYC-5CII飞机通用油泵车性能试验记录》（编号：20210103），记录时间2021年12月11日; 抽查《B/JJT-6液压工作梯外观、尺寸、重量检查记录》（编号：20210108），记录时间2022年1月12日；抽查《LDZL-1B雷达冷却车 尺寸、外观、密封性试验记录）（编号：LDZL-1B20210103），记录时间2022年1月25日。依据顾客要求，设备信息、保存期限、信息量满足要求。
	质保部 /
设计所/
一分厂/

二分厂 
 
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查 质保部《监视、测量设备台账》编号ZTB：25-1 ，企业采用计算机软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，测量设备主要送沈阳航测光电科技有限公司、辽沈工业集团有限公司校准检测中心、国防科技工业2111二级计量站等机构检定/校准。

查二分厂出厂编号为14100361的三综合线性快速温变试验箱, 2021年6月1日检定合格、出厂编号为6-Q012的外径千分尺  2021年11月13日检定合格。现场标识、台账信息内容和证书一致，溯源性满足要求

查一分厂出厂编号为41122的压力表，2021年10月27日检定合格 。现场标识、台账信息内容和证书一致，溯源性满足要求。
查质保部出厂编号67795的标准电容器，2021年12月10日检定合格。现场标识、台账信息内容和证书一致，溯源性满足要求。
详见《测量设备溯源抽查表》

质保部使用的测量设备编号：02-002的 部件试验器 实验室的环境条件满足要求。
	质保部/

一分厂/
二分厂/
设计所
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了编号SYHD/CL-CX07-2021《软件管理程序》。 企业对与仪器配套使用的软件，按管理要求定期反复测试 ，并防误操作确认识别。以验证符合要求。
	质保部/
设计所/
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：《单系统输出压力》和《单系统输出流量》的测量过程，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。

查设计所关键测量过程《液压设备零流量压力试验》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

 详见：《计量要求导出及验证记录表》

质保部提供编号为2021002的《测量设备计量验证记录表》中《液压阀块油滤进油孔中心线到端面距离测量》验证记录中数据参数描述不准确不符合认证审核准则条款号GB/T 19022-2003标准   7.1.4计量确认过程记录。
	质保部/
设计所/ 
一分厂/ 
二分厂
	次要不符合02

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》编号为CTB:15-1进行汇总，信息齐全；企业对《液压设备零流量压力试验》 等3个测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质保部/

设计所/ 

一分厂/ 

二分厂
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	   抽查了《液压设备零流量压力试验》测量过程不确定度评定，评定方法正确。详见：《测量不确定度评定报告》。 

	设计所/ 

一分厂/ 

质保部 

 
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了编号SYHD/CL-CX19-2021《不合格控制程序》,对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置，现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2022年2月14日整改结束已关闭。符合要求。
	质保部  
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的编号SYHD/CL-CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》执行。
	质保部
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	抽查企业产品检验记录、作业图、产品规范 均能使用法定计量单位。企业测量设备按ABC级分类管理，暂时没有强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品，符合要求。
详见：《DYC-5C11飞机通用油泵车产品规范》（编号：Q/13C 362-2019）、《通用液压油泵车终端验收试验工艺规范》（ 编号：13CJ133-2019）。
详见：《B/JJT-6液压工作梯外观尺寸、重量检查记录》（编号：20210108）记录时间2022年1月12日，《DYC-5CII飞机通用油泵车性能试验记录》（编号：20210103），记录时间2021年12月11日 。
	质保部/

一分厂/

二分厂
	否

	15
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门为一分厂和二分厂。质保部负责建立《外协器材合格供应商名录》编号：13CC372-2021、《外购器材合格供应商名录》编号：13CC371-2021.企业质保部负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，并保存确认和评价记录。
抽查质保部 2021年12月30日，编号为ZTB:15-1的《合格供应商评价表》中的供应商沈阳兴华航空电器有限公司，营业执照等资质满足要求。
抽查《外购器材合格供应商名录》（编号：13CC371-2021）中检定机构中沈阳航测光电科技有限公司，计量检定机构授权证书号：（19061205A011号）、CNAS认可证书号：No.L11520，相关资质满足要求。
	质保部/

一分厂/
二分厂
	否

	16
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用《外部顾客满意度调差表》ZTB：17-1、《内部顾客满意度调差表》ZTB：17-2、《顾客满意度调差统计表》ZTB：17-3等方式进行顾客满意度调查 ，质保部能对顾客的意见和投诉能和相关门沟通。企业市场部负责外部顾客满意度调查、质保部负责内部顾客满意度调查。 
 抽查2021年12月24日质保部对全公司生产过程中的计量人员及使用测量设备的操作员工进行的内部顾客调查，发出5张调查表,收回5张，内部顾客满意度98.87%；查 2021年11月5日 市场部 对中国人民解放军95809部队四站连等18家企业开展的外部顾客等满意度调查，满意度达到99.89%。
目前企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。
	质保部/
市场部/
客服部
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为水、电量。年消耗 23.52吨标煤,不是重点用能单位。
	企管部
	否

	18
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业进出用能单位应配备15台件，实际配备15台件，配备率100%，满足要求。
	企管部
	否

	19
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查进出用能单位配备的测量设备，电表5块2.0级，水表10块2.5级，准确度等级满足要求。
	企管部
	否

	20
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	企业能源计量器具使用的DT862-4型三相四线有功电能表由当地供电部门统一管理，企业水表由当地自来水公司进行管理。
	企管部
	否

	21
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。企管部对能源消耗情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。满足要求。
	企管部
	否


 4 / 4

[image: image4.png]A+



