[image: image1.png]



   

[image: image2.png]


北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                     



编  号：0281-2020-2022
审核员监督审核记录

企业名称：佛山市威达机电有限公司

审核员：                                                审核日期： 2022年3月2日—3月2日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

抽查电压互感器比值误差检验过程、计量要求识别情况，计量要求识别方法基本正确，测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求。
	综合部
	不列入

	2
	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？

目标是否实现？
	5.3质量目标
	公司已制定质量目标 ，提供了2021年的记录，目标均已实现。
	综合部
	不列入

	3
	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？
	6.1人力资源
	公司已经制定已在《测量管理手册》中对人员培训的要求进行规定。公司已经制定年度培训计划。2021年主要培训测量管理体系标准培训、测量不确度培训等计量培训等内容。查2021年12月的《测量管理体系内审培训》记录，可提供培训签到表，并已经对培训有效性进行评价。公司共有内审员2名，均已达到培训目的，获得内审员证。
	综合部
	不列入

	4
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1程序
	综合部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单，现场为最新版本。
	综合部
	不列入

	5
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？
	6.2.3记录
	记录填写正确，有标识，已妥善保管。
	综合部
	不列入

	6
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4标识
	计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

查带升流器标准互感器（型号/规格：HLS-3），设备经广东计量科学研究院检定，已粘贴合格证，检定日期2022年02月23日。

	生产部
	不列入

	7
	是否进行内、外部顾客满意度调查？
	8.2.2顾客满意
	公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由技术部负责收集内部顾客的计量满意度信息。 

查《内部顾客满意度调果表》。提供 2021年内部满意度调查统计表,满意度92分，暂无计量/测量方面的投诉和建议。

供销部负责外部顾客满意度调查，供销部在2021年12月回访了佛山天亿电气有限公司、深圳市科瑞悦电力设备有限公司、惠州市华科电力设备有限公司、佛山市忠能电气有限公司等4家重点客户，就产品质量、价格满意度及交货及时性等问题与客户进行了沟通，并征求了客户的意见，客户对公司的产品和服务非常满意，对产品质量给予比较高的评价；供销部于2021年12月进行了外部顾客满意度调查统计，得分为96分。
	供销部

	不列入

	8
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3测量管理体系审核
	公司已制定测量管理体系内审计划并于 2021 年12月 12日计划实施。

共发现次要不符合项0项；内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。
	综合部


	不列入

	9
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。综合部组织定期对测量设备和测量过程的监视。 

综合部已经按计划组织开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合文件规定。
	综合部


	不列入

	10
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？
	8.3.1不合格测量管理体系
	公司有对不合格的处置流程进行规定。

暂未有证据表明测量过程失控。
	综合部


	不列入

	11
	是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2不合格测量过程
	受核查部门的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	综合部
	不列入

	12
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3不合格测量设备
	暂未发现有不合格测量设备
	综合部
	不列入

	13
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？
	8.4.2纠正措施

8.4.3预防措施
	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正和预防措施控制程序》。 

公司2020年度首次认证初审的1个次要不符合项(ISO10012：2003 8.2.4测量管理体系的监视)已经整改，不符合项已经关闭;

2021年内审发现0个不符合项，暂无预防整改措施。

	综合部


	不列入

	14
	检查该公司能源消耗统计情况。

是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？

能源计量器具的配备率是否符合要求。
	GB17167－2006
	该公司消耗的能源包括水、电，2020年全年总能耗6.8吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。
	综合部


	不列入


1

