观 察 项（建议项） 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **河北汇友家具有限公司** | |
| **审核领域及类型** | | **□QMS****□50430****□EMS****■OHSMS****□EnMS****□**FSMS **□**HACCP  **■初审☑第( 二 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | |
| **序号** | **观察项（建议项）描述** | | **备注** |
| **1** | **厂房地面穿线管未固定，地方电源插座无防护** | | **下次审核关注** |
| **2** | **消防地下泵房内消防泵未运行，现场不规范，验收备案抽检问题整改尚未通过复审** | | **建议企业获取消防验收意见后，发放证书** |
| **3** | **食堂无留样管理要求** | | **下次审核关注** |
| **4** | **应急预案演练评价人未签字。应急救援预案演练效果评价报告未填写** | | **下次审核关注** |
| **5** | **查2021年10月18日至2021年12月18日的动土作业证，有关水、电、工艺、设备、安全等部门无会签意见，总图负责人无会签意见，完工验收检查未填写** | | **下次审核关注** |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |