## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 钢管表面硬度检测 |  |  | 被测参数: | （45.5±3.5）HRC |  |  |  | 测量参数公差： |  | T=7HRC.
测量仪器： |  | 洛氏硬度计 |  |  | 测量范围: |  | （20～70）HRC |  |  | 允许误差： |  | 最大示值误差为0.5HRC
日 期： |  | 2021-01-19 | 2021-02-20 | 2021-03-21 | 2021-04-16 | 2021-05-18 | 2021-06-22 | 2021-07-15 | 2021-08-20 | 2021-09-19 | 2021-10-10 | 2021-11-09 | 2021-12-15
测 量 值 | 1 | 46.4144 | 46.7311 | 46.7661 | 46.7061 | 46.7045 | 46.7661 | 46.7061 | 46.4144 | 46.7311 | 46.7661 | 46.7061 | 46.7045
| 2 | 46.759 | 46.4 | 46.5732 | 46.4382 | 46.5564 | 46.5732 | 46.4382 | 46.759 | 46.4 | 46.5732 | 46.4382 | 46.5564
| 3 | 46.5842 | 46.7545 | 46.7908 | 46.6327 | 46.7094 | 46.7908 | 46.6327 | 46.5842 | 46.7545 | 46.7908 | 46.6327 | 46.7094
| 4 | 46.6 | 46.5342 | 46.4477 | 46.6764 | 46.6511 | 46.4477 | 46.6764 | 46.6 | 46.5342 | 46.4477 | 46.6764 | 46.6511
| 5 | 46.5798 | 46.7311 | 46.6237 | 46.63 | 46.7734 | 46.6237 | 46.63 | 46.5798 | 46.7311 | 46.6237 | 46.63 | 46.7734
平均值(X) |  | 46.5875 | 46.6302 | 46.6403 | 46.6167 | 46.6789 | 46.6403 | 46.6167 | 46.5875 | 46.6302 | 46.6403 | 46.6167 | 46.6789
全距（R) |  | 0.34456 | 0.35448 | 0.34312 | 0.26796 | 0.21699 | 0.34312 | 0.26796 | 0.34456 | 0.35448 | 0.34312 | 0.26796 | 0.21699
| X | 2021-01-19: 46.6303; 2021-03-21: UCLx=X+A2R; 2021-05-18: 46.8066; 2021-07-15: A2; 2021-08-20: 0.577; 2021-10-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-19: 0.30544; 2021-03-21: LCLx=X-A2R; 2021-05-18: 46.4541; 2021-07-15: D3; 2021-08-20: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.64571 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303 | 46.6303
UCLx |  | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066 | 46.8066
LCLx |  | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541 | 46.4541
R均值 |  | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544 | 0.30544
UCLr |  | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571 | 0.64571
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-02-20: 向继林