项目编号：0195-2019-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：攀钢集团成都钢钒有限公司

审核员：                      审核日期：2022年3月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。20221年外部顾客满意度98%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 查，《攀成钢公司2021年顾客服务计划》，按文件规定将产品要求和工艺要求转化为计量要求，由生产制造室组织相关部门进行识别。有《计量要求导出记录》。 | 综合室 生产制造室 | 否 |
| 2 | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 综合室对公司合格外部供方进行管理，对主要外部供方进行了评价。 查看2021年12月5日对成都市计量检定测试院的评价记录，符合要求。 查2021年《四季度战略供应商季度考核评价表》，对攀钢集团江油长城特殊钢有限公司、承德建龙特殊钢有限公司等进行了评价，有评价记录，并保存。 | 综合室 生产制造室 | 否 |
| 3 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 综合室采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，2021年没有投诉记录。 | 综合室 生产制造室 | 否 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗0.59488万吨标准煤,是重点用能单位。 | 生产制造室 | 否 |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备编号000011955098电能表等测量设备，2020年03月27日，经成都市计量检定测试院检定合格，在有效期内，精度0.2级，满足要求。 查进出次级用能单位配备的测量设备编号为000112933458电能表等测量设备，于2020年03月27日检定合格，在有效期内，精度0.5级满足要求。 查重点耗能设备编号为5419074983超声波流量计,2021年6月9日检定，精度0.1级，满足要求。 | 生产制造室 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查编号000011955098电能表等测量设备，2020年03月27日，经成都市计量检定测试院检定合格。 编号为000112933458电能表等测量设备，于2020年03月27日检定合格。 | 生产制造室 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业生产制造室对能源计量数据采用手动抄表实时监控方式采集，以产品产量的单位成本进行平衡、分析和考核。 | 生产制造室 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业冷流体管的销售合同，合同编号JL/CGJT-7-2-01N2BB2180，签订时间2022年3月9日。合同内对质量标准及技术要求做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同附公司合同评审卡，包含产品规格、技术参数，交货日期、提货方式等；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。 | 综合室 | 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行