文件审核

| 受审核方名称： | 东营钧辰石油设备有限责任公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 版本号： JXSYCLSC-2019 程序文件 版本号： JCSYCLWJ（01-20)2019 实施日期： 2019 年 5 月16 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 1、 营业执照长期有效；2、2019年4月15日，通过广东质检中诚认证有限公司的OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证、ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证,有效期均为2020年9月13日。（需登记资质有效期） 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 ■企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 ■已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2019 年 12 月12--13日 文件审核人：耿丽修 2019 年 12 月9 日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ■同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 年 月 日 |  |  |  |

文件审核问题表

| 编号 | 主要问题 | 标准条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业JCSY CLWJ01-2019《计量职责管理程序》，规定了测量管理体系职能部门--综合管理部11条计量管理职责，其内容缺少测量管理体系职能部门相关管理职责内容 | 5.1 计量职责 | 应增加： 4.4.3.12负责根据国家的量值传递系统表，建立公司的量值传递体系,负责计量确认计划的编制和标识管理，及时通报完成情况。 4.4.3.13负责经营管理、安全管理、环境管理工作，并负责管理过程中测量设备的维护保养和提出有关计量管理方面的测量要求。 4.4.3.14负责仲裁和协调处理公司内各单位间的测量异议，代表公司处理涉外测量异议。 4.4.3.15 负责提供测量设备的配备、采购、储存、流转、使用、降级、报废、更新改造等资料。 4.4.3.16负责对测量设备、专用量具、检验用器具应严格登记借用手续，建立台帐档案，做到账物一致。 4.4.3.17负责管理不合格的测量体系和不合格测量设备。督促各单位制定纠正和预防措施并实施，定期验证其效果。 |
| 文件修改验证情况： ■以上情况已纠正 □未纠正 原因： 文件审核人： 年 月 日 |  |  |  |