## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 台秤称重检测测量 |  |  | 被测参数: | （250±10）kg.， |  |  |  | 测量参数公差： |  | T=20 kg.
测量仪器： |  | 台秤 |  |  | 测量范围: |  | （4-500）kg |  |  | 允许误差： |  | ±0.2kg
日 期： |  | 2021-01-11 | 2021-02-24 | 2021-03-07 | 2021-04-16 | 2021-05-07 | 2021-06-22 | 2021-07-12 | 2021-08-20 | 2021-09-09 | 2021-10-18 | 2021-11-09 | 2021-12-21
测 量 值 | 1 | 250 | 250.2 | 249.6 | 250.4 | 250.05 | 250 | 250.2 | 249.6 | 250.4 | 250.05 | 250.0625 | 250
| 2 | 250.4 | 250.6 | 250 | 250 | 250.25 | 250.4 | 250.6 | 250 | 250 | 250.25 | 250.2125 | 250.4
| 3 | 249.6 | 249.8 | 249.8 | 250.4 | 249.9 | 249.6 | 249.8 | 249.8 | 250.4 | 249.9 | 249.975 | 249.6
| 4 | 249.8 | 249.6 | 250 | 250.2 | 249.9 | 249.8 | 249.6 | 250 | 250.2 | 249.9 | 249.925 | 249.8
| 5 | 250.2 | 250 | 250.6 | 250.4 | 250.3 | 250.2 | 250 | 250.6 | 250.4 | 250.3 | 250.325 | 250.2
平均值(X) |  | 250 | 250.04 | 250 | 250.28 | 250.08 | 250 | 250.04 | 250 | 250.28 | 250.08 | 250.1 | 250
全距（R) |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8
| X | 2021-01-11: 250.075; 2021-03-07: UCLx=X+A2R; 2021-05-07: 250.4789; 2021-07-12: A2; 2021-08-20: 0.577; 2021-10-18: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-11: 0.7; 2021-03-07: LCLx=X-A2R; 2021-05-07: 249.6711; 2021-07-12: D3; 2021-08-20: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 1.4798 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075 | 250.075
UCLx |  | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789 | 250.4789
LCLx |  | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711 | 249.6711
R均值 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
UCLr |  | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-02-24: 杨鹏飞