## 稳定性
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 单手套侧缝缝合条边距测量 |  |  | 被测参数: | 测量值：（9±2)mm |  |  |  | 测量参数公差： |  | T=4mm
测量仪器： |  | 游标卡尺 |  |  | 测量范围: |  | （0-50)mm |  |  | 允许误差： |  | ±0.02mm
日 期： |  | 2021-01-18 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-04-11 | 2021-05-21 | 2021-06-27 | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 2021-09-18 | 2021-10-18 | 2021-11-19 | 2021-12-17
测 量 值 | 1 | 8.22 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.22 | 8.22 | 8.2 | 8.21 | 8.2 | 8.22 | 8.2075 | 8.2
| 2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
| 3 | 8.2 | 8.19 | 8.2 | 8.22 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.22 | 8.2 | 8.205 | 8.21
| 4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
| 5 | 8.2 | 8.19 | 8.21 | 8.22 | 8.2 | 8.2 | 8.21 | 8.2 | 8.22 | 8.2 | 8.2075 | 8.19
平均值(X) |  | 8.204 | 8.196 | 8.202 | 8.208 | 8.204 | 8.204 | 8.202 | 8.202 | 8.208 | 8.204 | 8.204 | 8.2
全距（R) |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0075 | 0.02
| X | 2021-01-18: 8.2032; 2021-03-09: UCLx=X+A2R; 2021-05-21: 8.2122; 2021-07-22: A2; 2021-08-20: 0.577; 2021-10-18: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-01-18: 0.015625; 2021-03-09: LCLx=X-A2R; 2021-05-21: 8.1942; 2021-07-22: D3; 2021-08-20: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.033031 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032 | 8.2032
UCLx |  | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122 | 8.2122
LCLx |  | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942 | 8.1942
R均值 |  | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625
UCLr |  | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031 | 0.033031
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-02-24: 张雨嫣