项目编号：0020-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：山东文远石油装备有限责任公司

审核员：                          审核日期： 2022年03月10-11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 2021年，虽然受疫情影响，但年总产值仍保持在2781.36万元水平。 截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 一年内，企业营业执照、认证产品、组织机构等其他无变化。只有办公地址和生产经营地址发生改变。 （1）、办公地址变更为：东营市东营区千佛山路万海金地大厦A座25楼 （2）、生产经营地址变更为：山东省东营市东营区牛庄油地融合产业园创汇路17号 ；东营区南二路与西三路南300米路西；山东省东营市东营区胜采中心路西侧； ； | 管理者代表/管理层、生产技术部、车间、综合部、供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。 已对公司总的质量目标进行了统计，2021年1月-2021年12月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。完成情况达到质量目标要求。 | 生产技术部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业2021年9月26日，开展了测量体系管理评审。会议由公司总经理何伟主持，管理者代表常霖霖汇报了体系运行情况。召开管理评审，就是对前一阶段工作进行检查，还有哪些不待合标准的规定，对目前存在的问题要仔细反思和整改。企业是要通过体系运行，提高企业的产品质量、经济效益，提高企业管理水平。让计量工作贯串在企业的管理和生产经营的全过程之中。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表/管理层 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，生产技术部、供销部已对外部合格供方进行了识别，有《合格供方名录》。抽查了“检定校准服务供方资质调查评价表”深圳来测科技有限公司等机构进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全 企业已对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。企业有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 生产技术部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司有测量设备台帐，使用的6台件测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，生产技术部负责测量设备全过程管理。 现场有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。 查测量设备使用环境条件，满足设备使用要求。 公司未建计量标准，使用测量设备均委外送检到：深圳来测计量科技有限公司。实验室认可证书注册号：CALIBRATION CNASL 15235。 抽查生产技术部外径千分尺，编号6028，校准日期2022.01.04；查：内径百分表，编号11030501校准日期2022.01.04；计量确认周期均为12个月。均由“深圳来测计量科技有限公司”校准。校准结果合格。两台测量设备校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部技术部/生产车间 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业有测量设备《计量确认明细表》，对6台测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 查：关键控制过程“单手套侧缝缝合条边距测量过程”使用的游标卡尺。编号15206。计量确认周期12个月，经过深圳中准检测有限公司校准，校准结果合格。依据校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。计量确认验证结果均为合格。现场标识满足标准要求。 | 生产部技术部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 本年度企业没有新增关键测量过程。 抽查了原有关键测量过程：《单手套侧缝缝合条边距测量过程》；有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 生产部技术部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场重点抽查了《单手套侧缝缝合条边距测量过程确定度评定》，方法正确。见附件《单手套侧缝缝合条边距测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部技术部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通。 企业《顾客满意收集分析控制程序》规定定期对顾客进行满意度调查。 查2021年1、2、3、4季度顾客满意度调查，外部顾客满意度调查满意率99.5%，内部顾客满意度调查满意率97.55%。符合质量目标考核要求。 | 综合部、销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月8日-9月9日，组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表常霖霖参与审核。对公司4个有关部门，进行了全要素的审核。本次内部审核没有发现不符合项。通过内审工作，可以提高员工的计量意识和知识；及时对企业的测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题，马上解决问题的目的，收到了很好的效果 | 管理者代表/管理层 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业《测量过程及控制一览表》，一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《单手套侧缝缝合条边距测量过程》显示:2021年1月到2022年12月，对关键控制过程“单手套侧缝缝合条边距测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 生产部技术部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业2021年度测量管理体系监督审核发现的一项不符合项。有关责任部门及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，并在一周内纠正措施已完成，不符合项已关闭。 截止目前，未出现不合格测量过程。 | 生产部技术部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 生产部技术部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查文件、记录、报表、企业测量设备台账中等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。 | 生产部技术部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该公司主要能耗为生产用电，2021年用能耗为4.965吨标煤。不是重点能耗单位。 企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表。满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售 | 抽查：企业《产品购销合同》，签订时间2021年09月22日，合同编号2021-09-22 合同内对“普通劳保用品”等产品质量标准及技术要求做了详细说明。即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述。合同内的附件为上述产品技术参数。合同也对销售产品的售后服务做了承诺。 | 销售部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书使用: 1、用于开发国内和海外市场，做企业形象广告宣传； 2、用于企业招投标工程加分。 | 生产部技术部 | 否 |