编号：0103-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：大庆市天德忠石油科技有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质量技术部 陪同人员: 王岩 |
| 不符合事实描述：  公司计量器具由沈阳计量测试院进行检定/校准服务，公司未对沈阳计量测试院进行评价，并记录评价结果。不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款“……应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。”的规定要求。属于次要不符合项。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.4条款 。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√ ；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页