管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：质检部 主管领导/陪同人员：邓旺刚/唐利花 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 文波、 审核时间：2022.3.13-14 |  |
|  |  | 审核条款： OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |  |
| 部门及人员的职责和权限 | O5.3 | 质检部负责人：邓旺刚， 介绍说，，本部门体系职责：量仪管理、产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 措施的策划 | O6.1.2 O6.1.4 | 质检部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。 识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。 控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。 识别的危险源主要包括办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害、物体打击伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电。 危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 | 符合 |
| 目标及方案 | O6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。 部门主要目标 1. 产品一次交验合格率≥98％ 2. 产品出厂合格率100% 3. 固废分类处置率100%； 4. 职业病发病为0； 5. 重大伤亡、火灾、触电次数为0 查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人； 2021年7月-2022年1月，考核目标均已全部完成。。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | O8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。 检验项目主要是物理指标，主要用到：钢卷尺、卡尺等，没有用到电子仪器和化学品。 到车间检验时注意滑倒、碰伤、坠落、物体打击、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。 查不可接受风险源：火灾、触电。 重要环境因素：固废和潜在火灾。 查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。 1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如： 查看办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。 现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。有操作指导书以指导员工安全操作。 2）查固体废弃物排放的管控： 质检部检验室设有灭火器，消防栓等设施。询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求一致。 办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政人事部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。 区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。 巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。 废水管控：检验过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。 废气管控：无。 噪声管控：检验过程过程基本无噪声 检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、 建立了火灾、触电、机械伤害、物体打击等应急预案，质检部人员参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。 消防器材完善、良好。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N