编    号：0125-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：  厦门闽矿测绘院

审核员： 王常宁         审核日期： 2019年12月16日上午至2019年12月17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行情况正常，和单位管理者代表王汉顺交谈，对企业建立测量管理体系重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识深刻。 企业组织机构没有变化，计量职能部门是总工办，能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，业务范围无变动，组织人员无变动。 | 管理层/总工办/测绘室/经营管理科/行政事业部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 单位主要测量要求是已识别出的3项关键测量过程《测绘工程角度测量过程》、《测绘工程长度距离测量过程》、《水准（每千米高差）测量过程》。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程进行控制和监视，满足顾客计量要求。 通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求得到满足。查：2019年外部顾客满意度反馈为100%，内部顾客满意度反馈为97%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、经营、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理层/总工办/测绘室/经营管理科/行政事业部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 《计量目标管理程序》规定了单位的计量方针及6项质量目标。没有分解到各部门，总工办每年对目标的完成情况进行统计考核，有汇总考核记录。 | 管理层/总工办/测绘室/经营管理科/行政事业部 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 5.4管理评审 8.2.3测量管理体系审核 | 2019年11月6日，组织了单位测量管理体系内部审核，胡宣斌任组长，组成两个评审组。评审组对单位包括管理层在内的4个职能部门和生产部门进行了全要素的审核，内审提出2项观察项，目前已纠正完成。 单位于2019年11月29日，开展了测量体系管理评审，由院长主持。管评会上肯定了单位测量管理体系运行一年来的充分性、有效性和适宜性，为企业的发展起到积极作用，形成了管理评审报告。 建议：进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出单位在测量过程和测量设备管理中存在的问题。 | 管理层/总工办/测绘室（生产部门）/经营管理科/行政事业部 | 建议项 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 测量管理体系手册（Q-MK-CMS/SC-2018 A版）中对相关部门和人员的职责有明确规定。 现场提问行政事业部主任陈德福管理职能，基本明确自己的职责。 查：企业2019年人员培训计划3项，已按期完成，有培训记录。 | 管理者代表/行政事业部 | 否 |
| 6 | 企业管理性和技术性文件资料是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2信息资源 | 查测绘记录报告及技术文件计量单位使用正确。 查企业使用的国家标准GB/T1798.1-2000《房产测量规范》；GB50026-2007《工程测量规范》；GJJ/T73-2010《卫星定位城市测量技术规范》等均为现行有效版本且受控，符合要求。 建议：编制技术文件清单，每年对所执行的国家标准、行业标准进行查新登记，对发放的技术文件要有受控标识。 | 总工办/测绘室 | 建议项 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查新增关键测量过程或(1-2)个原有关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 测绘院没有新增测量过程。查：《测绘工程角度测量过程》、《测绘工程长度距离测量过程》、《水准（每千米高差）测量过程》关键测量过程，有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有连续监视控制统计图。 测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件“测绘工程长度距离测量过程不确定度”评定资料。 | 总工办/测绘室 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测绘院对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《测绘工程长度距离测量过程监视统计记录表》显示:2019年1月到2019年12月对“测绘工程长度距离测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：“测绘工程长度距离测量过程”监视记录及均值-极差控制图。 | 总工办/测绘室 | 否 |
| 9 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 单位对2018年审核中发现的2个不符合项及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1.在整改期限内，已将编号为1349829的TS06全站仪，补贴计量确认合格标识，有整改完成记录和纠正措施。2、已安排人员参加测量管理体系内审员培训。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认单位对外审中发现的2个不符合项整改完成，所采取的纠正措施有效，同意关闭不符合项。确认单位能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 总工办/测绘室 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 单位出具的记录和报告中法定计量单位书写正确。 单位共有76台件测量设备列入计量确认管理，强检计量器具73台，能够按照强检计量器具要求进行管理。 | 总工办/测绘室/行政事业部 | 否 |
| 11 | 单位对标志的使用，符合标准和规定。单位测量管理体系认证证书是否用于企业形象宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 单位对标志的使用，符合相关标准和规定。1、单位测量管理体系认证证书用于开发市场，企业形象广告宣传；2、顾客的要求；3、用于企业招投标加分。 | 管理层/经营管理科/行政事业部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 测绘院2019年用电折算标煤0.0004万吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 行政事业部 | 否 |