项目编号：0125-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：厦门闽矿测绘院                       审核日期：2019年12月16日~17日

审核员：  杨献荣

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问本单位测绘室技术员周显萌、范光阳；经营管理科科长王建勇等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均清楚自己和本部门的主要职责。 | 测绘室/ 经营管理科 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查单位测量管理体系：Q/MK-CMS/SC-2018《测量管理体系质量手册》和Q/MK-CMS/CX05-2018《文件控制程序》，技术性文件执行的国家标准、行业标准：GB50026-2007《工程测量规范》均为现行有效版本。抽查：GB/T1798.1-2000《房产测量规范》和Q/MK-CMS/ZY01-2018《测绘工程长度距离测量控制规范》有效受控。 | 总工办/ 测绘室/经营管理科 | 否 |
| 3 | 企业是否编制《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量，有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 单位编制了Q/MK-CMS/CX07-2018《记录控制程序》，规定了记录的控制要求。抽查了1份“公共租赁房珩琦公寓测量报告书”，测量报告书有：首次测量、测绘成果依据的许可文书、起算控制点、图根点控制、细部测量、建筑面积测量、测量方法等，信息量满足要求。记录内容根据顾客要求检测相关参数，填写了测量仪器全站仪配合手持测距仪实地测量，记录信息完整规范，符合要求。按时间顺序装订成册、保存期限为长期保存。 | 总工办/测量室/ 经营管理科 | 否 |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备的溯源方式？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 单位有《测量设备管理台账》，共有76台件测量设备，建立Q/MK-CMS/CX09-2018《测量设备管理程序》。抽查：编号为068002、SG6083133253883QDS的测量型GPS接收机；编号为8238206的全站仪；编号为747731水准仪；4份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均为法定计量机构，包括福建省测绘计量检定站、厦门市计量检定测试院2家检定/校准机构。台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 测绘室/ 经营管理科/行政事务部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 抽查编号848195、FH7656的全站仪；编号为VC11619170、VA11602127的测量型GPS接收机；编号为747731水准仪；均有计量确认状态标识。 | 行政事务部/ 测绘室 | 否 |
| 6 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 单位编制了Q/MK-CMS/CX10-2018《测量设备环境控制程序》，测量设备均能满足测量工作环境条件。 | 测绘室/行政事务部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 单位建立了Q/MK-CMS/CX06-2018《测量软件管理控制程序》，程序中规定了软件的管理要求，单位目前测量设备：测量型GPS接收机、水准仪、全站仪等有测量软件，已形成文件，并经识别和确认。 | 测绘室/ 经营管理科/行政事务部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了Q/MK-CMS/CX111-2018《外部供方管理程序》文件，单位对外部供方建立了《2018年度外部服务方名录》、《2018年度合格供方名录》、《外部服务和外部供方评估记录》。外部合格供方共5家企业，查：《外部服务和外部供方评定估记录》中对测量设备进行检定/校准单位厦门市计量检定测试院检定机构的服务进行评估，检定能力范围包括长度、无线电计量器具资质满足要求。查：福建省测绘计量检定站所出具检定证书，计量授权机构授权证书：（闽）法计（1996）270004号；授权单位：国家质量技术监督局。资质满足要求。符合GB/T 19022-2003 6.4外部供方条款。 | 行政事务部/测绘室 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.2测量过程 7.3测量不确定度和溯源性 8.2.4测量管理体系的监视 | 单位建立了Q/MK-CMS/CX12-2018《测量设备计量确认管理控制程序》有测量设备计量确认明细表；Q/MK-CMS/CX14-2018《测量过程设计和实现控制程序》和 Q/MK-CMS/CX16-2018《测量不确定度评定程序》，有《测量过程及控制一览表》，共3个测量过程，按高度控制过程测量进行管控，其中距离、角度、高差等3个测量过程属于高度控制过程。 对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视,见《测量过程控制检查表》。 抽查：测绘工程角度测量过程，测量设备配备、检定/校准、验证方法、现场标识满足要求，测量过程记录数据在受控范围内，对水平角度测量结果不确定度评定，评定方法正确，角度测量过程（全站仪期间核查）监视记录完整规范，有测绘工程角度测量过程计量要求导出及验证记录，验证方法正确、有效、符合要求。 | 测绘室/ 经营管理科/行政事务部 | 否 |
| 10 | 查阅不合格控制记录（包括测量管理体系、测量过程、测量设备），检查不合格控制的有效性 | 8.3不合格控制 | 单位对2018年审核中发现的2个不符合项及时制定整改计划，有整改完成记录和纠正措施。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认单位对外审中发现的2个不符合项整改完成，所采取的纠正措施有效，同意关闭不符合项。 | 经营管理科/测绘室 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4.2纠正措施 8.4.3预防措施 | 单位编制了Q/MK-CMS/CX21-2018《纠正和预防措施管理程序》。抽查单位2019年11月内部审核资料，2个建议项，单位并对2个建议项进行了纠正并制定了纠正措施。 | 总工办/ 测绘室 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 单位76台件测量设备列入计量管理工作，其中强制检定测量设备73台。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政事务部/测绘室 | 否 |